样表

编号：

上海市艾滋病检测实验室

资质申请表

（二〇二二年版）

上海市卫生健康委员会 制

一、基本信息

| 单位名称 （盖章） | XXXXXXXX医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | XX 区 XX 街道 XX 路 XX 号 XX 室 |  |  |
| 法定代表人 | 王X | 上级主管部门 | XX区卫健委（疾控局） |
| 单位电话 | 021-XXXXXXXX | 邮箱地址 | XX@XXX |
| 实验室负责人 | 张X | 手机号码 | 13XXXXXXX |
| 实验室联系人 | 李X | 手机号码 | 13XXXXXXX |
| 机构性质 | □市疾病预防控制中心 □区疾病预防控制中心 □艾滋病抗病毒治疗定点医疗机构 ☑二级以上综合性医疗机构 □三级专科医院 □采供血机构 □血液制品生产机构 □区妇幼保健院（所） □承担戒毒药物维持治疗工作的医疗卫生机构 □口腔病防治院（所） □社区卫生服务中心 □医学检验实验室 □其他（请具体注明）： |  |  |
| 拟设置艾滋病检测 实验室类别 （单一选项） | □艾滋病确证实验室 ☑艾滋病筛查实验室 □艾滋病检测点 |  |  |
| 申请理由 | XXX |  |  |

二、实验室人员名单及基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 职务 | 从事病毒检验时间 | 从事血清 检验时间 | 艾滋病检测培训情况 | 专/兼职 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张X | X | XX | 主任技师 | 负责人 | X年 | X年 | X年参加培训，并取得培训证书 | 专职 |
| 李X | X | XX | 主管技师 | 检测人员 | X年 | X年 | X年参加培训，并取得培训证书 | 专职 |
| 赵X | X | XX | 技师 | 复核人员 | X年 | X年 | X年参加培训，并取得培训证书 | 兼职 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

填写说明：人员要求请参见《全国艾滋病检测工作管理办法》。

三、实验室仪器、设备情况

| 仪器设备名称 | 厂家 | 型号 | 编号 | 主要用途 | 购买日期 | 运转状况 | 核实人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酶标仪 | XXX | XXX | XXX | 血清学检测 | XXX年 | 正常 | XXX |
| 孵育箱 | XXX | XXX | XXX | 血清学检测 | XXX年 | 需小修 | XXX |
| 洗板机 | XXX | XXX | XXX | 血清学检测 | XXX年 | 需大修 | XXX |
| 超低温冰箱 | XXX | XXX | XXX | 样本保存 | XXX年 | 正常 | XXX |
| 医用冷藏冰箱 | XXX | XXX | XXX | 试剂保存 | XXX年 | 正常 | XXX |
| 冷冻标签打印机 | XXX | XXX | XXX | 样本管理 | XXX年 | 正常 | XXX |
| 移液器 | XXX | XXX | XXX | 实验操作 | XXX年 | 正常 | XXX |
| 生物安全柜 | XXX | XXX | XXX | 实验操作 | XXX年 | 正常 | XXX |
| 高压灭菌器 | XXX | XXX | XXX | 消毒灭菌 | XXX年 | 正常 | XXX |
| ..... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：*运转状况按正常、需小修、需大修3项填写

填写说明：请列出从样本接收、处理、检测、保存、销毁等与HIV检测相关的所有设备。

四、作业指导书文件

| 序号 | 文件名称 | 制定时间 |
| --- | --- | --- |
|  | 样品的接收、登记和处理 | 2024年最新修订 |
|  | …… | …… |

填写说明：作业指导文书应包括但不限于以下内容，

1.样品的接收、登记和处理

2.检测方法和步骤

3.仪器的使用维护和校准

4.实验中的质量控制

5.结果解释与报告

6.保密程序

7.检测数据的记录与保存

8.追踪和处理

9.实验室的清理和消毒

10.实验室安全防护 等

- 实验室质量保证措施

XXXXX

填写说明：实验室质量保证措施应包括但不限于以下内容，实验室的质量保证体系、质量控制体系、个人防护及生物安全保障措施、实验室安全管理制度，人员培训和管理，应付突发事件的措施等。

六、实验室建筑条件

附图：HIV检测实验室平面图

填写说明：实验室平面图上应标注实验室“三区”划分、实验室人流、物流、废物流路径以及“三、实验室仪器、设备情况”中所列仪器设备所在位置。

七、实验室污物及废弃物处理方法

XXXXX

填写说明：实验室污物及废弃物处理方法应包括但不限于以下内容，实验室废弃物处理流程及制度、实验室废弃物处置合同及记录等。

八、提交申请书时须提供以下材料

1.除申请设置的实验室类别为艾滋病检测点外，其他类别的实验室资质申请应提供《上海市病原微生物实验室备案凭证》（BSL-2）复印件（1份）。

2.检测实验室人员艾滋病检测培训证书复印件（各1份），是指“二、实验室人员名单及基本情况”中所有人员的性病艾滋病防治专业人员岗位培训合格证复印件，应包含信息页及复训记录页。

填表人（签名）：XXX

联系电话：XXX

填表日期： XXX 年 XX 月 XX 日