上海市为医疗器械注册人、备案人和经营企业

提供运输、贮存服务企业（医疗器械第三方物流）

医疗器械质量管理体系

接口数据集

2023年3月V1.0

更新日期：2023年5月7日

上海市药品监督管理局

目录

1 范围	1

2 数据集分类	1

3 数据集内容	2

3.1 数据项描述	2

3.1.1 数据项短名	2

3.1.2 数据项说明	2

3.1.3 数据类型	2

3.1.4 表示格式	2

3.1.5 允许值	3

3.1.6 约束	3

3.2 基础信息数据子集	4

3.2.1 医疗器械第三方物流企业库存地数据子集	4

3.2.2 委托方基本信息数据子集	4

3.2.3 委托产品基本信息数据子集	6

3.3 应用信息数据子集	9

3.3.1 产品入库验收数据子集	9

3.3.2 产品库存（在库）数据子集	11

3.3.3 产品出库数据子集	13

3.3.4 产品运输数据子集	15

附录A（规范性附录）值域代码表	17

A.1 委托业务范围表	17

A.2 产品类别表	17

A.3 产品生产类型表	17

A.4 产品标识编码体系名称表	17

A.5 入库类型代码表	17

A.6 出库类型代码表	18

A.7 产品管理类型代码表	19

A.8 产品区域代码表	19

A.9 贮存运输类型代码表	19

A.10 产品大类代码表	19

A.11 运输方式代码表	19

A.12 验收结论代码表	20

A.99 区域代码表	20

范围

依据国家药监局《医疗器械经营质量管理规范附录：专门提供医疗器械运输贮存服务的企业质量管理》的公告（2022年第94号），本标准定义了上海市为医疗器械注册人、备案人和经营企业提供运输、贮存服务（简称“医疗器械第三方物流”）企业与上海市药品监督管理局实时同步电子数据的基础数据集分类和内容。

数据集分类

医疗器械第三方物流追溯数据集分为基础信息数据子集和应用信息数据子集两类，基础信息数据子集定义了医疗器械第三方物流库存地、委托方及委托产品应包含的数据项及要求，应用信息数据子集定义了产品入库、产品库存及产品出库应包含的数据项及要求。

| 分类 | 数据子集 |
| --- | --- |
| 基础信息数据子集 | 医疗器械第三方物流企业库存地数据子集 |
|  | 委托方基本信息数据子集 |
|  | 委托产品基本信息数据子集 |
| 应用信息数据子集 | 产品入库验收数据子集 |
|  | 产品库存数据子集 |
|  | 产品出库数据子集 |
|  | 产品运输数据子集 |

数据集内容

数据项描述

数据项短名

数据项中文名称（忽略符号）的汉语拼音首字母缩写，用于医疗器械追溯数据交换时作为字段名使用。在一个数据子集中如果出现短名相同的数据项，处理原则为：从第一个重复的短名开始，在短名名称后加两位顺序号，序号从01开始递增。

数据项说明

描述数据项的定义或用途说明。

数据类型

数据项的符号、字符或其他类型，见下表。

| 数据类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 字符型 | 通过字符形式表达的值的类型 |
| 整数型 | 通过“0”到“9”数字表达的整数类型的值 |
| 浮点型 | 通过“0”到“9”数字表达的实数 |
| 日期型 | 通过 YYYY-MM-DD 的形式表达的值的类型，符合 GB/T 7408 |
| 日期时间型 | 通过 YYYY-MM-DD hh:mm:ss 的形式表达的值的类型，符合 GB/T 7408 |
| 二进制 | 上述类型无法表示的其他数据类型，比如文件、图像、音频等 |

表示格式

从业务角度规定的数据项值的表示格式，包括所允许的最大和（或）最小字符长度、数据项值等。数据项的表示格式中使用的字符含义，见下表。

| 表示格式 | 说明 |
| --- | --- |
| YYYY-MM-DDThh:mm:ss | “YYYY”表示年份，“MM”表示月份，“DD”表示日期，“T”表示时间的标识符，“hh”表示小时，“mm”表示分钟，“ss”表示秒，可以视实际情况组合使用。 |
| i | 表示字符个数 |
| a | 表示字母字符 |
| n | 表示数字字符 |
| an | 表示字母、数字字符 |
| ai | 表示长度固定为 i 个字母字符 |
| ni | 表示长度固定为 i 个数字字符 |
| ani | 表示长度固定为 i 个字母、数字字符 |
| a..i | 表示长度最多为 i 个字母字符 |
| n..i | 表示长度最多为 i 个数字字符 |
| an..i | 表示长度最多为 i 个字母、数字字符 |

允许值

本部分数据项值域有两种类型：

      - 可枚举值域：由允许值列表规定的值域，每个允许值和值含义应成对表示。其中：

        - 可选值较少的（3 个或以下），在“允许值”属性中直接列举；

        - 可选值较多的（3 个以上），在“允许值”属性中写出值域代码表名称，值域代码表在本文的规范性附录中。如代码表属于引用标准的，则应注明标准号。

      - 不可枚举值域：由描述规定的值域，在“允许值”属性中应准确地描述该值域的允许值。

约束

说明一个数据项是否选取的描述符。该描述符分别为:

      - 必选：表明该数据项必须选择；

      - 可选：根据实际应用可以选择也可以不选；

      - 条件必选：当满足约束条件中所定义的条件时应选择，约束条件在备注中说明。

基础信息数据子集

医疗器械第三方物流企业库存地数据子集

医疗器械第三方物流企业库存地数据子集的内容包括库存地的基本信息等，具体见下表：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库存地代码 | KCDDM | 库存地的代码，企业自定义内容 | 字符型 | an..30 |  | 必选 |  |
| 2 | 库存地详细地址 | KCDXXDZ | 库存地的详细地址（按照许可证地址填写） | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 3 | 库区名称 | KQMC | 库区的名称，同一个库存地可以有多个不同温湿度分区的库区 | 字符型 | an..200 |  | 必选 | 同一个库存地库区名称不能重复 |
| 4 | 库区贮存环境条件 | KQZCHJTJ | 库区的温度、湿度 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 5 | 联系人 | LXR | 库存地的联系人姓名 | 字符型 | an..50 |  | 可选 |  |
| 6 | 联系电话 | LXDH | 库存地的联系人电话 | 字符型 | an..50 |  | 可选 |  |
| 7 | 所属辖区 | SSXQ | 库存地所属辖区 | 字符型 | an7 | 见A.99 | 必选 |  |

委托方基本信息数据子集

委托方基本信息数据子集的内容包括委托方企业许可证及备案凭证上信息、委托信息等，具体见下表：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方企业名称 | WTFQYMC | 委托方企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 2 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | an18 |  | 必选 |  |
| 3 | 住所 | ZSDZ | 许可证及备案凭证上的住所 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 4 | 法定代表人 | FDDBR | 许可证及备案凭证上的法定代表人 | 字符型 | an..50 |  | 必选 |  |
| 5 | 企业负责人 | QYFZR | 许可证及备案凭证上的企业负责人 | 字符型 | an..50 |  | 必选 |  |
| 6 | 生产或经营场所 | JYCS | 许可证及备案凭证上的经营场所 | 字符型 | an..500 |  | 必选 |  |
| 7 | 库房地址 | KFDZ | 许可证及备案凭证上的库房地址 | 字符型 | an..500 |  | 必选 |  |
| 8 | 生产或经营范围 | JYFW | 许可证及备案凭证上的生产或经营范围 | 字符型 | an..3000 |  | 必选 |  |
| 9 | 生产或经营许可证号 | XKZH | 许可证编号 | 字符型 | an..18 |  | 可选 |  |
| 10 | 生产或经营备案凭证号 | BAPZH | 备案凭证编号 | 字符型 | an..18 |  | 可选 |  |
| 11 | 发证日期 | XKZFZRQ | 许可证的发证效期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 可选 |  |
| 12 | 备案日期 | BARQ | 备案证的备案日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 可选 |  |
| 13 | 许可期限始 | XKQXS | 许可证期限的开始日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 可选 |  |
| 14 | 许可期限止 | XKQXZ | 许可证期限的结束日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 可选 |  |
| 15 | 发证机关 | FZJG | 许可证或备案凭证的发证机构名称 | 字符型 | an..50 |  | 必选 |  |
| 16 | 开始委托时间 | KSWTSJ | 委托协议的开始时间 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 17 | 停止委托时间 | TZWTSJ | 委托协议的停止时间 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 18 | 委托期限 | WTQX | 明确的委托期限，标注期限单位：年or月or日，如：1年、6个月、90天 | 字符型 | an..10 |  | 必选 |  |
| 19 | 库存地代码 | KCDDM | 委托协议涉及的库存地代码 | 字符型 | an..30 |  | 必选 |  |
| 20 | 库存地详细地址 | KCDXXDZ | 委托协议涉及的库存地的详细地址 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 21 | 委托业务范围 | WTYWFW | 委托业务范围，包含全部产品委托和部分产品委托 | 字符型 | an6 | 见A.1 | 必选 |  |
| 22 | 部分委托产品类别 | BFWTCPLB | 委托方实际委托储运的产品类别，如：三类6840 诊断试剂、二类6840 诊断试剂 | 字符型 | an..3000 |  | 条件必选 | 委托业务范围为部分产品委托时必选 |
| 23 | 贮存运输类型 | ZCYSLX | 委托方实际委托的驻场运输类型，包含仅委托贮存、 仅委托运输和委托贮存和运输 | 字符型 | an6 | 见A.9 | 必选 |  |
| 24 | 委托协议附件 | WTXY | 委托协议附件 | 二进制 |  |  | 必选 | 格式为PDF，大小限定为10M以下 |

委托产品基本信息数据子集

委托产品基本信息数据子集的内容包括委托企业基本信息、产品注册证上的向相关信息和医疗器械唯一标识信息等，具体见下表：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方企业名称 | WTFQYMC | 委托方企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 2 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | an18 |  | 必选 |  |
| 3 | 产品名称 | CPMC | 产品注册证或备案凭证上的产品名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 4 | 产品大类 | CPDL | 产品大类，包含医疗器械产品和非医疗器械产品 | 字符型 | an6 | 见A.10 | 必选 |  |
| 5 | 产品类别 | CPLB | 产品类别，包含一类备案产品、二类注册产品和三类注册产品 | 字符型 | an6 | 见A.2 | 条件必选 | 产品大类为医疗器械产品时必选 |
| 6 | 型号 | XH | 实际委托产品的型号 | 字符型 | an..200 |  | 可选 | 型号和规格至少一个有内容 |
| 7 | 规格 | GGXH | 实际委托产品的规格 | 字符型 | an..200 |  | 可选 | 型号和规格至少一个有内容 |
| 8 | 规格编码 | GGBM | 实际委托产品的规格（型号）对应的唯一编码，如企业自行定义的货号或SKU编号， | 字符型 | an..64 |  | 必选 | 同一个委托方+同一个注册证内要唯一 |
| 9 | 产品注册证号/备案凭证号 | CPZCZBAPZH | 产品注册证号或备案凭证号 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 产品大类为医疗器械时必选 |
| 10 | 批准日期/备案日期 | PZRQ | 产品注册证的批准日期，备案凭证的备案日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 条件必选 | 产品大类为医疗器械时必选 |
| 11 | 生效日期 | SXRQ | 产品注册证的生效日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 可选 |  |
| 12 | 有效期至 | YXQZ | 产品注册证的有效期止 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 条件必选 | 产品类别为注册产品时必选 |
| 13 | 注册人/备案人 | ZCRBAR | 医疗器械注册人/备案人企业名称（与注册证/备案证一致） | 字符型 | an..200 |  | 必选 | 非医疗器械产品为生产企业名称 |
| 14 | 产地区域 | CDQY | 产品生产地所属区域，包括中国、中国港澳台、进口 | 字符型 | an6 | 见A.8 | 必选 |  |
| 15 | 产品生产类型 | SCLX | 产品生产类型，包括注册人自行生产、注册人委托生产 | 字符型 | an6 | 见A.3 | 必选 | 可以多选，多个用逗号分隔 |
| 16 | 受托生产企业 | STSCQY | 产品受托生产企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 条件必选 | 产品生产类型包含委托生产时必选 |
| 17 | 注册人/备案人生产许可证号/备案凭证号 | ZCRBARXKBAZH | 医疗器械注册人/备案人的生产许可证号及备案凭证号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 产品生产类型包含自行生产时必选，产地区域为中国港澳台、进口时可以用“*”代替 |
| 18 | 受托生产企业生产许可证号/备案凭证号 | STSCQYXKBAZH | 受托生产企业的生产许可证号及备案凭证号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 产品生产类型包含委托生产时必选,产地区域为中国港澳台、进口时可以用“*”代替 |
| 19 | 贮存条件 | ZCTJ | 产品标签标识上的贮存条件 | 字符型 | an..100 |  | 必选 |  |
| 20 | 运输条件 | YSTJ | 产品标签标识上的运输条件 | 字符型 | an..100 |  | 可选 |  |
| 21 | 是否实施唯一标识管理 | SFSSWYBSGL | 是否实施唯一标识管理,1=是，0=否 | 字符型 | an1 |  | 必选 |  |
| 22 | 最小销售单元产品标识（DI码） | ZXXSDYBS | 国家药监局医疗器械唯一标识数据库中的DI码 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 实施唯一标识管理的产品必选 |
| 23 | 产品标识编码体系名称 | CPBSBMTXMC | 国家药监局医疗器械唯一标识数据库中的编码体系名称，包括GS1/ MA码（IDcode）/AHM | 字符型 | an6 | 见A.4 | 条件必选 | 实施唯一标识管理的产品必选 |
| 24 | 产品管理类型 | CPGLLX | 产品管理类型,包含按批次管理，按序列号管理 | 字符型 | an6 | 见A.7 | 可选 |  |

应用信息数据子集

产品入库验收数据子集

产品入库验收数据子集的内容包括委托方基本信息、产品基本信息、产品入库验收信息、产品入库信息等，具体见下表：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方企业名称 | WTFQYMC | 委托方企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 2 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | an18 |  | 必选 |  |
| 3 | 入库单编号 | RKDBH | 入库单编号 | 字符型 | an..50 |  | 必选 |  |
| 4 | 验收日期 | YSRQ | 产品完成验收的日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 5 | 入库日期 | RKRQ | 产品完成入库上架的日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 6 | 入库类型 | RKLX | 入库类型 | 字符型 | an6 | 见A.5 | 必选 |  |
| 7 | 产品名称 | CPMC | 产品注册证或备案凭证上的产品名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 8 | 规格 | GGXH | 实际委托产品的规格 | 字符型 | an..200 |  | 可选 | 型号和规格至少一个有内容 |
| 9 | 型号 | XH | 实际委托产品的型号 | 字符型 | an..200 |  | 可选 | 型号和规格至少一个有内容 |
| 10 | 注册人/备案人 | ZCRBAR | 医疗器械注册人/备案人企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 11 | 受托生产企业 | STSCQY | 产品受托生产企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 条件必选 | 产品生产类型为委托生产时必选 |
| 12 | 最小销售单元产品标识（DI码） | ZXXSDYBS | 国家药监局医疗器械唯一标识数据库中的DI码 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 实施唯一标识管理的产品必选 |
| 13 | 产品注册证号/备案凭证号 | CPZCZBAPZH | 产品注册证号或备案凭证号 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 产品大类为医疗器械时必选 |
| 14 | 生产批号 | SCPH | 产品的生产批号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 按批次管理的产品必选 |
| 15 | 序列号 | XLH | 产品的序列号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 按序列号管理的产品必选 |
| 16 | 生产日期 | SCRQ | 产品的生产日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 17 | 有效期或失效期 | YXQ | 产品的有效期或失效日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 18 | 入库数量 | RKSL | 产品入库数量 | 浮点数 | n..10 |  | 必选 |  |
| 19 | 单位 | DW | 产品的单位 | 字符型 | an..10 |  | 必选 |  |
| 20 | 贮存条件 | ZCTJ | 产品标签标识上的贮存条件 | 字符型 | an..100 |  | 必选 |  |
| 21 | 运输条件 | YSTJ | 产品标签标识上的运输条件 | 字符型 | an..100 |  | 可选 |  |
| 22 | 库存地代码 | KCDDM | 产品入库的库存地代码 | 字符型 | an..30 |  | 必选 |  |
| 23 | 库存地详细地址 | KCDXXDZ | 产品入库的库存地详细地址 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 24 | 库区名称 | KQMC | 库区的名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 25 | 库区贮存环境条件 | KQZCHJTJ | 库区的温度、湿度 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 26 | 库位号 | ZCQHWH | 产品入库的贮存区的库位号、货位号 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 27 | 供货单位名称 | FHQYMC | 产品实际供货的企业名称、供货单位名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 28 | 备注 | BZ | 备注 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 29 | 验收结论 | YSJL | 验收结论，包含合格、不合格、待检验、其它等 | 字符型 | an6 | 见A.12 | 必选 |  |
| 30 | 验收人员 | YSRY | 验收人员 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 31 | 规格编码 | GGBM | 实际委托产品的规格（型号）对应的唯一编码，如企业自行定义的货号或SKU编号， | 字符型 | an..64 |  | 必选 | 同一个委托方+同一个注册证内要唯一 |

产品库存（在库）数据子集

产品库存数据子集的内容包括委托方基本信息、产品基本信息、产品库存信息等，具体见下表：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方企业名称 | WTFQYMC | 委托方企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 2 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | an18 |  | 必选 |  |
| 3 | 入库日期 | RKRQ | 入库日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 4 | 产品名称 | CPMC | 产品注册证或备案凭证上的产品名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 5 | 规格 | GGXH | 实际委托产品的规格 | 字符型 | an..200 |  | 可选 | 型号和规格至少一个有内容 |
| 6 | 型号 | XH | 实际委托产品的型号 | 字符型 | an..200 |  | 可选 | 型号和规格至少一个有内容 |
| 7 | 注册人/备案人 | ZCRBAR | 注册人/备案人企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 8 | 受托生产企业 | STSCQY | 产品受托生产企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 条件必选 | 产品生产类型为委托生产时必选 |
| 9 | 最小销售单元产品标识（DI码） | ZXXSDYBS | 国家药监局医疗器械唯一标识数据库中的DI码 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 实施唯一标识管理的产品必选 |
| 10 | 产品注册证号/备案凭证号 | CPZCZBAPZH | 产品注册证号或备案凭证号 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 产品大类为医疗器械时必选 |
| 11 | 生产批号 | SCPH | 产品的生产批号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 按批次管理的产品必选 |
| 12 | 序列号 | XLH | 产品的序列号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 按序列号管理的产品必选 |
| 13 | 生产日期 | SCRQ | 产品的生产日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 14 | 有效期或失效期 | YXQ | 产品的有效期或失效日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 15 | 库存数量 | KCSL | 产品库存数量 | 浮点数 | n..10 |  | 必选 |  |
| 16 | 单位 | DW | 产品的单位 | 字符型 | an..10 |  | 必选 |  |
| 17 | 贮存条件 | ZCTJ | 产品标签标识上的贮存条件 | 字符型 | an..100 |  | 必选 |  |
| 18 | 运输条件 | YSTJ | 产品标签标识上的运输条件 | 字符型 | an..100 |  | 可选 |  |
| 19 | 库存地代码 | KCDDM | 产品库库存的库存地代码 | 字符型 | an..30 |  | 必选 |  |
| 20 | 库存地详细地址 | KCDXXDZ | 产品库存的库存地详细地址 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 21 | 库区名称 | KQMC | 库区的名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 22 | 库区贮存环境条件 | KQZCHJTJ | 库区的温度、湿度 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 23 | 库位号 | ZCQHWH | 产品入库的贮存区的库位号、货位号 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 24 | 质量状态 | ZLZT | 产品质量状态 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 25 | 备注 | BZ | 备注 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 26 | 规格编码 | GGBM | 实际委托产品的规格（型号）对应的唯一编码，如企业自行定义的货号或SKU编号， | 字符型 | an..64 |  | 必选 | 同一个委托方+同一个注册证内要唯一 |

产品出库数据子集

产品出库数据子集的内容包括委托方基本信息、产品基本信息、产品出库信息、收货单位信息等，具体见下表：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方企业名称 | WTFQYMC | 委托方企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 2 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | an18 |  | 必选 |  |
| 3 | 出库单编号 | CKDBH | 出库单编号 | 字符型 | an..50 |  | 必选 |  |
| 4 | 出库日期 | CKRQ | 完成出库复核的日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 5 | 出库类型 | CKLX | 出库类型 | 字符型 | an6 | 见A.6 | 必选 |  |
| 6 | 产品名称 | CPMC | 产品注册证或备案凭证上的产品名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 7 | 规格 | GGXH | 实际委托产品的规格 | 字符型 | an..200 |  | 可选 | 型号和规格至少一个有内容 |
| 8 | 型号 | XH | 实际委托产品的型号 | 字符型 | an..200 |  | 可选 | 型号和规格至少一个有内容 |
| 9 | 注册人/备案人 | ZCRBAR | 医疗器械注册人/备案人企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 9 | 受托生产企业 | STSCQY | 产品受托生产企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 条件必选 | 产品生产类型为委托生产时必选 |
| 10 | 最小销售单元产品标识（DI码） | ZXXSDYBS | 国家药监局医疗器械唯一标识数据库中的DI码 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 实施唯一标识管理的产品必选 |
| 11 | 产品注册证号/备案凭证号 | CPZCZBAPZH | 产品注册证号或备案凭证号 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 产品大类为医疗器械时必选 |
| 12 | 生产批号 | SCPH | 产品的生产批号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 按批次管理的产品必选 |
| 13 | 序列号 | XLH | 产品的序列号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 按序列号管理的产品必选 |
| 14 | 有效期或失效期 | YXQ | 产品的有效期或失效日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 15 | 贮存条件 | ZCTJ | 产品标签标识上的贮存条件 | 字符型 | an..100 |  | 必选 |  |
| 16 | 运输条件 | YSTJ | 产品标签标识上的运输条件 | 字符型 | an..100 |  | 可选 |  |
| 17 | 出库复核数量 | CKSL | 产品出库数量 | 浮点数 | n..10 |  | 必选 |  |
| 18 | 单位 | DW | 产品的单位 | 字符型 | an..10 |  | 必选 |  |
| 19 | 库存地代码 | KCDDM | 产品出库的库存地代码 | 字符型 | an..30 |  | 必选 |  |
| 20 | 库存地详细地址 | KCDXXDZ | 产品出库的库存地详细地址 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 21 | 收货单位名称 | SHKHMC | 收货单位名称 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 22 | 收货单位地址 | SHDZ | 收货单位的详细地址 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 23 | 联系人 | LXR | 收货的联系人姓名 | 字符型 | an..30 |  | 可选 |  |
| 24 | 联系方式 | LXFS | 收货的联系方式 | 字符型 | an..100 |  | 可选 |  |
| 25 | 复核质量状况 | FHZLZK | 复核质量状况 | 字符型 | an..100 |  | 必选 |  |
| 26 | 复核日期 | FHRQ | 复核日期 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 27 | 复核人员 | FHRY | 复核人员姓名 | 字符型 | an..30 |  | 必选 |  |
| 28 | 备注 | BZ | 备注 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 29 | 规格编码 | GGBM | 实际委托产品的规格（型号）对应的唯一编码，如企业自行定义的货号或SKU编号， | 字符型 | an..64 |  | 必选 | 同一个委托方+同一个注册证内要唯一 |

产品运输数据子集

产品运输数据子集的内容包括委托方基本信息、产品基本信息、收货单位信息和运输信息等，具体见下表：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 表示格式 | 允许值 | 约束 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方企业名称 | WTFQYMC | 委托方企业名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 2 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | an18 |  | 必选 |  |
| 3 | 随货同行单号 | SHTXDBH | 随货同行单号 | 字符型 | an..50 |  | 必选 |  |
| 4 | 发货时间 | FHSJ | 发货时间 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 5 | 到货时间 | SHSJ | 预估/实际的收货或到货时间 | 日期型 | YYYY-MM-DD |  | 必选 |  |
| 6 | 产品名称 | CPMC | 产品注册证或备案凭证上的产品名称 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 7 | 规格 | GGXH | 实际委托产品的规格 | 字符型 | an..200 |  | 必选 |  |
| 8 | 型号 | XH | 实际委托产品的型号 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 9 | 产品注册证号/备案凭证号 | CPZCZBAPZH | 产品注册证号或备案凭证号 | 字符型 | an..30 |  | 条件必选 | 产品大类为医疗器械时必选 |
| 10 | 贮存条件 | ZCTJ | 产品标签标识上的贮存条件 | 字符型 | an..100 |  | 必选 |  |
| 11 | 运输条件 | YSTJ | 产品标签标识上的运输条件 | 字符型 | an..100 |  | 可选 |  |
| 12 | 生产批号 | SCPH | 产品的生产批号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 按批次管理的产品必选 |
| 13 | 序列号 | XLH | 产品的序列号 | 字符型 | an..50 |  | 条件必选 | 按序列号管理的产品必选 |
| 14 | 数量 | SL | 运输的数量 | 浮点数 | n..10 |  | 必选 |  |
| 15 | 单位 | DW | 产品的单位 | 字符型 | an..10 |  | 必选 |  |
| 16 | 收货单位名称 | SHDWMC | 收货单位名称 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 17 | 收货地址 | SHDZ | 收货的详细地址 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 18 | 联系人 | LXR | 收货的联系人姓名 | 字符型 | an..30 |  | 可选 |  |
| 19 | 联系方式 | LXFS | 收货的联系方式 | 字符型 | an..100 |  | 可选 |  |
| 20 | 运输方式 | YSFS | 运输方式,包括委托运输、自行运输和客户自提 | 字符型 | an6 | 见A.11 | 必选 |  |
| 21 | 承运单位名称 | CYDWMC | 承运单位名称 | 字符型 | An..200 |  | 条件必选 | 运输方式为委托运输时必选 |
| 22 | 运单号 | YDH | 运单号 | 字符型 | An..50 |  | 条件必选 | 运输方式为委托运输时必选 |
| 23 | 运输车辆车牌号 | YSCLCPH | 运输车辆车牌号，可填写多个信息 | 字符型 | An..30 |  | 条件必选 | 运输方式为自行运输时必选 |
| 24 | 运输人员 | YSLY | 运输人员的姓名，可填写多个信息 | 字符型 | An..30 |  | 条件必选 | 运输方式为自行运输时必选 |
| 25 | 备注 | BZ | 备注 | 字符型 | an..200 |  | 可选 |  |
| 26 | 规格编码 | GGBM | 实际委托产品的规格（型号）对应的唯一编码，如企业自行定义的货号或SKU编号， | 字符型 | an..64 |  | 必选 | 同一个委托方+同一个注册证内要唯一 |

- 附录A（规范性附录）值域代码表

- A.1 委托业务范围表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100101 | 全部产品委托 |
| 100102 | 部分产品委托 |

- A.2 产品类别表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100201 | 一类备案产品 |
| 100202 | 二类注册产品 |
| 100203 | 三类注册产品 |

- A.3 产品生产类型表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100301 | 注册人自行生产 |
| 100302 | 注册人委托生产 |

- A.4 产品标识编码体系名称表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100401 | GS1 |
| 100402 | MA码（IDcode） |
| 100403 | AHM |

- A.5 入库类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100501 | 采购入库 |
| 100502 | 退货入库 |
| 100503 | 生产入库 |
| 100504 | 调拨入库 |
| 100505 | 赠品入库 |
| 100506 | 盘盈入库 |
| 100507 | 召回入库 |
| 100508 | 报废入库 |
| 100509 | 移库入库 |
| 100599 | 其他 |

- A.6 出库类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100601 | 销售出库 |
| 100602 | 供应出库 |
| 100603 | 盘亏出库 |
| 100604 | 退货出库 |
| 100605 | 抽检出库 |
| 100606 | 调拨出库 |
| 100607 | 销毁出库 |
| 100608 | 赠品出库 |
| 100609 | 使用出库 |
| 100610 | 召回出库 |
| 100611 | 损坏出库 |
| 100612 | 报废出库 |
| 100613 | 移库出库 |
| 100699 | 其他 |

- A.7 产品管理类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100701 | 按批次管理 |
| 100702 | 按序列号管理 |

- A.8 产品区域代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100801 | 中国 |
| 100802 | 中国港澳台 |
| 100803 | 进口 |

- A.9 贮存运输类型代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 100901 | 仅委托贮存 |
| 100902 | 仅委托运输 |
| 100903 | 委托贮存和运输 |

  - A.10 产品大类代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 101001 | 医疗器械产品 |
| 101002 | 非医疗器械产品 |

- A.11 运输方式代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 101101 | 自行运输 |
| 101102 | 委托运输 |
| 101103 | 客户自提 |

- A.12 验收结论代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 101201 | 合格 |
| 101202 | 不合格 |
| 101203 | 待检验 |
| 101203 | 其它 |

- A.99 区域代码表

| 值 | 值含义 |
| --- | --- |
| 1.04.01 | 浦东新区 |
| 1.04.02 | 黄浦区 |
| 1.04.04 | 静安区 |
| 1.04.05 | 徐汇区 |
| 1.04.06 | 长宁区 |
| 1.04.07 | 普陀区 |
| 1.04.09 | 虹口区 |
| 1.04.10 | 杨浦区 |
| 1.04.11 | 宝山区 |
| 1.04.12 | 闵行区 |
| 1.04.13 | 嘉定区 |
| 1.04.14 | 金山区 |
| 1.04.15 | 松江区 |
| 1.04.16 | 青浦区 |
| 1.04.18 | 奉贤区 |
| 1.04.19 | 崇明区 |
| 1.04.20 | 临港新片区 |
| 1.04.99 | 非上海区域 |

上海市为医疗器械注册人、备案人和经营企业

提供运输、贮存服务企业（医疗器械第三方物流）

医疗器械质量管理体系

数据API标准文档

2023年3月V1.0

上海市药品监督管理局

目录

1 概述	1

1.1 数据上报流程图	1

2 请求说明	1

2.1 授权说明	2

2.2 接口地址	2

2.3 公共请求头（Header）	2

2.4 公共响应参数	2

2.5 签名算法	3

2.6 访问频次控制说明	3

3 详细接口说明	4

3.1 接口列表	4

3.2 医疗器械第三方物流企业库存地数据保存接口	4

3.3 医疗器械第三方物流企业库存地数据删除接口	5

3.4 委托方基本信息保存接口	6

3.5 委托方委托协议附件上传接口	8

3.6 委托方基本信息删除接口	9

3.7 委托产品基本信息保存接口	10

3.8 委托产品基本信息删除接口	12

3.9 产品入库验收数据保存接口	13

3.10 产品库存（在库）数据保存接口	15

3.11 产品出库数据保存接口	16

3.12 产品运输数据保存接口	18

4 附录	20

4.1 JAVA签名示例代码	20

4.2 全局返回码	20

5 联系我们	21

- 概述

本文档适用于上海市为医疗器械注册人、备案人和经营企业提供运输、贮存服务企业（简称“医疗器械第三方物流”）与上海市药品监督管理局同步电子数据的集成开发。

  - 数据上报流程图

- 请求说明

API 提供外部应用系统通过主动调用的方式进行访问，当你的应用调用上海药监局系统的接口时，需使用 HTTPS 协议、JSON 数据格式、UTF8 编码。

  - 授权说明

上海药监局系统可以对企业应用系统进行统一授权管理并发放相关密钥信息（即AppId、AppSecret），通过密钥可以生成每次调用接口的签名sign,密钥不需要在请求调用中传输，请妥善保存。

  - 接口地址

开发调试环境：联系我们

验证环境：https://qxzscs-api.yjj.sh.gov.cn

正式环境：https://qxzs-api.yjj.sh.gov.cn

  - 公共请求头（Header）

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| appId | String | 是 | 分配给企业应用系统的应用ID |
| timestamp | String | 是 | 时间戳，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss，时区为GMT+8，例如：2022-09-01 12:00:00。服务端允许客户端请求最大时间误差为10分钟。 |
| sign | String | 是 | API输入参数签名结果，签名算法参照下面的介绍 |

  - 公共响应参数

| 参数 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | String | 是 | 200表示正常返回，其它状态具体异常校验码请查阅4.2。 |
| message | String | 否 | 业务提示信息 |
| data | String | 否 | 具体接口返回数据 |

  - 签名算法

为了防止API调用过程中被恶意篡改，调用任何一个API都需要携带签名，上海药监局系统会根据请求参数，对签名进行验证，签名不合法的请求将会被拒绝。目前仅支持MD5算法，签名大体过程如下：

- 对所有 API 请求参数（包括公共参数和业务参数，但除去 sign 参数），根据参数名称 的 ASCII 码表的顺序排序。如：foo:1, bar:2, foo_bar:3, foobar:4 排序后的顺序是 bar:2, foo:1, foo_bar:3, foobar:4。

- 将排序好的参数名和参数值拼装在一起，根据上面的示例得到的结果为： bar2foo1foo_bar3foobar4。

- 把拼装好的字符串采用 utf-8 编码，使用签名算法对编码后的字节流进行摘要。如果使 用 MD5 算法，则需要在拼装的字符串前加上 app 的 secret，后加上 timestamp，再进行 摘要，如：md5(AppSecret +bar2foo1foo_bar3foobar4+timestamp)。

- application/json传参形式签名如：md5(AppSecret+body参数+timestamp)。

- 将摘要得到的字节流结果使用十六进制表示，如：hex(“helloworld”.getBytes(“utf-8”)) = “68656C6C6F776F726C64”

Java签名算法示例代码详见附录1

  - 访问频次控制说明

API 的访问频次不能超过 10次/每分钟。

- 详细接口说明

  - 接口列表

| 分类 | 接口 |
| --- | --- |
| 基础信息数据子集 | 医疗器械医疗器械第三方物流企业库存地保存接口 |
|  | 医疗器械医疗器械第三方物流企业库存地删除接口 |
|  | 委托方基本信息数据保存接口 |
|  | 委托方基本信息数据删除接口 |
|  | 委托产品基本信息数据保存接口 |
|  | 委托产品基本信息数据删除接口 |
| 应用信息数据子集 | 产品入库验收数据保存接口 |
|  | 产品库存数据保存接口 |
|  | 产品出库数据保存接口 |
|  | 产品运输数据保存接口 |

  - 医疗器械第三方物流企业库存地数据保存接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成库存地数据的新增或变更后实时调用本接口，首次完成对接后需要一次性将现有数据统一上报。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/kcd/save

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

《上海市医疗器械第三方物流质量管理体系接口数据集》3.2.1	医疗器械第三方物流企业库存地数据子集

请求参数格式（Body）：

- [

- {

- "KCDDM":"A001",

- "KCDXXDZ":"上海市XX区XX路1号",

- "KQMC":"冷藏区",

- "KQZCHJTJ":"温度XXX,湿度XXX",

- "LXR":"张三",

- "LXDH":"13122223333,

- "SSXQ":"1.04.01

- },

- "KCDDM":"A002",

- "KCDXXDZ":"上海市XX区XX路2号"

- "KQMC":"冷藏区",

- "KQZCHJTJ":"温度XXX,湿度XXX",

- "LXR":"张三",

- "LXDH":"13122223333,

- "SSXQ":"1.04.02

- }

- ]

返回参数说明：无

返回示例
{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 医疗器械第三方物流企业库存地数据删除接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成库存地数据的删除后实时调用本接口。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/kcd/delete

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库存地代码 | KCDDM | 库存地的代码 | 字符型 | 必选 |

请求参数格式（Body）：

- {

- "KCDDM":"A001"

- }

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 委托方基本信息保存接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成委托方信息的新增或变更后实时调用本接口，首次完成对接后需要一次性将现有数据统一上报。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/wtf/save

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

《上海市医疗器械第三方物流质量管理体系接口数据集》3.2.2	委托方基本信息数据子集

请求参数格式（Body）：

- [

- {

- "WTFQYMC":"上海XXXX医疗器械经营企业",

- "WTFTYSHXYDM":"91310000000008B",

- "ZSDZ":"上海市XX区XX路1号",

- "FDDBR":"张三",

- "QYFZR":"李四",

- "JYCS":"上海市XX区XX路1号",

- "KFDZ":"上海市XX区XX路1号",

- "JYFW":"三类：6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含植入类重点监管);6846植入材料和人工器官;6864医用卫生材料及敷料; ",

- "XKZH":"沪X药监械经营许20170001号",

- "BAPZH":"",

- "XKZFZRQ":"2017-01-01",

- "BARQ":"",

- "XKQXS":"2019-12-31",

- "XKQXZ":"2023-12-31",

- "FZJG":"XX区市场监督管理局",

- "KSWTSJ":"2022-01-01",

- "TZWTSJ":"2022-12-31",

- "WTQX":"1年",

- "KCDDM":"A001, A002",

- "WTYWFW":"100101",

- "BFWTCPLB":"",

- "ZCYSLX":"100901"

- },

- {

- "WTFQYMC":"上海XXXX医疗器械经营企业2",

- "WTFTYSHXYDM":"91310000000008C",

- "ZSDZ":"上海市XX区XX路2号",

- "FDDBR":"张三",

- "QYFZR":"李四",

- "JYCS":"上海市XX区XX路2号",

- "KFDZ":"上海市XX区XX路2号",

- "JYFW":"三类：6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含植入类重点监管);6846植入材料和人工器官;6864医用卫生材料及敷料; ",

- "XKZH":"沪X药监械经营许20170002号",

- "BAPZH":"沪X药监械经营备20180002号",

- "XKZFZRQ":"2017-01-01",

- "BARQ":"2018-01-01",

- "XKQXS":"",

- "XKQXZ":"2023-12-31",

- "FZJG":"XX区市场监督管理局",

- "KSWTSJ":"2022-01-01",

- "TZWTSJ":"2022-12-31",

- "WTQX":"1年",

- "KCDDM":"A001"，

- "WTYWFW":"100102",

- "BFWTCPLB":"6846植入材料和人工器官",

- "ZCYSLX":"100903"

- }

- ]

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 委托方委托协议附件上传接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成委托方信息的后实时调用本接口，首次完成对接后需要一次性将现有数据统一上报。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/wtf/uploadAttach

请求方式：POST(multipart/form-data)

请求参数：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | 必选 |
| 2 | 委托协议 | WTXY | 委托协议 | 二进制 | 必选 |

请求参数格式（Body）：

- {

- " WTFTYSHXYDM ":"931012069010000008B",

- " WTXY ":File

- }

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 委托方基本信息删除接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成委托方信息的删除后实时调用本接口。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/wtf/delete

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | 必选 |

请求参数格式（Body）：

- {

- "WTFYSHXYDM":"931012069010000008B "

- }

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 委托产品基本信息保存接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成委托产品信息的新增或变更后实时调用本接口，首次完成对接后需要一次性将现有数据统一上报。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/wtcp/save

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

《上海市医疗器械第三方物流质量管理体系接口数据集》3.2.3	委托产品基本信息数据子集

请求参数格式（Body）：

- [

- {

- "WTFTYSHXYDM":"931012069010000008B",

- "CPMC":"气道超声穿刺针",

- "CPDL":"101001",

- "CPLB":"100201",

- "XH":"型号-5A",

- "GGXH":"",

- "GGBM":"GG001",

- "CPZCZBAPZH":"国械注准2022202000",

- "PZRQ":"2020-01-01",

- "SXRQ":"2020-01-01",

- "YXQZ":"2025-12-31",

- "ZCRBAR":"上海XXX注册人有限公司",

- "CDQY":"100801"

- "SCLX":"100301,100302",

- "STSCQY":"",

- "ZCRBARXKBAZH":"沪药监械生产许99990001号",

- "STSCQYXKBAZH":"",

- "ZCTJ":"2-8度",

- "YSTJ":"冷链运输",

- "SFSSWYBSGL":"1",

- "ZXXSDYBS":" 04719890467119",

- "CPBSBMTXMC":"GS1",

- "CPGLLX":"100702"

- },

- {

- "WTFTYSHXYDM":"931012069010000008B",

- "CPMC":"气道超声穿刺针",

- "CPDL":"101001",

- "CPLB":"100201",

- "XH":"",

- "GGXH":"圆型-5B",

- "GGBM":"GG002",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进2022202001",

- "PZRQ":"2020-01-01",

- "SXRQ":"2020-01-01",

- "YXQZ":"2025-12-31",

- "ZCRBAR":"上海XXX注册人有限公司",

- "CDQY":"100801"

- "SCLX":"100302",

- "STSCQY":"上海XXX受托生产有限公司",

- "ZCRBARXKBAZH":"",

- "STSCQYXKBAZH":"沪药监械生产许99990002号",

- "ZCTJ":"2-8度",

- "YSTJ":"冷链运输",

- "SFSSWYBSGL":"0",

- "ZXXSDYBS":" ",

- "CPBSBMTXMC":"",

- "CPGLLX":"100701"

- },

- {

- "WTFTYSHXYDM":"931012069010000008B",

- "CPMC":"非医疗器械产品",

- "CPDL":"101002",

- "CPLB":"",

- "XH":"",

- "GGXH":"长条形-CC1",

- "GGBM":"GG-F001",

- "CPZCZBAPZH":"",

- "PZRQ":"",

- "SXRQ":"",

- "YXQZ":"",

- "ZCRBAR":"上海XXX有限公司",

- "CDQY":"100801"

- "SCLX":"100301",

- "STSCQY":"",

- "ZCRBARXKBAZH":"",

- "STSCQYXKBAZH":"",

- "ZCTJ":"2-8度",

- "YSTJ":"",

- "SFSSWYBSGL":"0",

- "ZXXSDYBS":" ",

- "CPBSBMTXMC":"",

- "CPGLLX":"100701"

- }

- ]

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 委托产品基本信息删除接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成委托产品信息的删除后实时调用本接口。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/wtcp/delete

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

| 序号 | 数据项名称 | 数据项短名 | 数据项说明 | 数据类型 | 约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托方统一社会信用代码 | WTFTYSHXYDM | 委托方企业统一社会信用代码 | 字符型 | 必选 |
| 2 | 产品注册证号/备案凭证号 | CPZCZBAPZH | 产品注册证号或备案凭证号 | 字符型 | 必选 |
| 3 | 规格编码 | GGBM | 实际委托产品的规格（型号）对应的唯一编码，如企业自行定义的货号或SKU编号 | 字符串 | 可选 |

请求参数格式（Body）：

- {

- "WTTYSHXYDM":"91310120999999998B",

- "CPZCZBAPZH ":"国械注进2022202000",

- "GGBM":""

- }

返回参数说明：无

返回示例
{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 产品入库验收数据保存接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成每笔入库验收单操作后（完成审核）调用本接口。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/cprk/save

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

《上海市医疗器械第三方物流质量管理体系接口数据集》3.3.1	产品入库验收数据子集

请求参数格式（Body）：

- {

- WTFTYSHXYDM":"91310120666666668B",

- "RKDBH":"RK-202208-0001",

- "RKRQ":"2022-08-29",

- "YSRQ":"2022-08-29",

- "RKLX":"100501",

- "KCDDM":"A01",

- "FHQYMC":"上海xxxx医疗器械企业",

- "BZ":"主单备注",

- "RKCP ":[

- {

- "GGBM":"GG001",

- "ZXXSDYBS":"04719890467119",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进20222020008",

- "SCPH":"022643",

- "XLH":"",

- "SCRQ":"2022-01-01",

- "YXQ":"2026-12-31",

- "RKSL":100,

- "DW":"盒",

- "ZCQHWH":"H5-01-01",

- "YSJL":"101202",

- "KQMC":"冷藏区",

- "BZ":"备注"

- },

- {

- "GGBM":"GG002",

- "ZXXSDYBS":"04719890467119",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进20222020009",

- "SCPH":"022645",

- "XLH":"A001,A002,A003,A004,A005",

- "SCRQ":"2022-01-01",

- "YXQ":"2026-12-31",

- "RKSL":5,

- "DW":"盒",

- "ZCQHWH":"H5-01-01",

- "YSJL":"101201",

- "KQMC":"冷藏区",

- "BZ":""  }

- }

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 产品库存（在库）数据保存接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在每天完成业务操作后调用本接口，上报当前全量的产品库存数据。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/cpkc/save

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

《上海市医疗器械第三方物流质量管理体系接口数据集》3.3.2	产品库存数据子集

请求参数格式（Body）：

- {

- "WTFTYSHXYDM":"91310120666666668B",

- "KCCP":[

- {

- "GGBM":"GG001",

- "RKRQ":"2022-09-09",

- "ZXXSDYBS":"",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进20222020008",

- "SCPH":"022643",

- "XLH ":"",

- "SCRQ":"2022-01-01",

- "YXQ":"2026-12-31",

- "KCSL":100,

- "DW":"盒",

- "KCDDM":"A01",

- "KQMC":"冷藏区",

- "ZCQHWH":"H5-01-01",

- "ZLZT":"合格",

- "BZ":"备注"

- },

- {

- "GGBM":"GG002",

- "RKRQ":"2022-09-09",

- "ZXXSDYBS":"04719890467119",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进20222020009",

- "SCPH":"022645",

- "XLH":"A001,A002,A003,A004,A005",

- "SCRQ":"2022-01-01",

- "YXQ":"2026-12-31",

- "KCSL":5,

- "DW":"盒",

- "KCDDM":"A01",

- "KQMC":"冷藏区",

- "ZCQHWH":"H5-01-01",

- "ZLZT":"合格",

- "BZ":"备注"

- }

- }

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 产品出库数据保存接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成每笔出库单操作后（完成审核）调用本接口。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/cpck/save

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

《上海市医疗器械第三方物流质量管理体系接口数据集》3.3.3	产品出库数据子集

请求参数格式（Body）：

- {

- "WTFTYSHXYDM":"91310120666666668B",

- "CKDBH":"CK-202208-0001",

- "CKCZSJ":"2022-08-29 11:01:01",

- "CKRQ":"2022-08-29",

- "CKLX":"100601",

- "KCDDM":"A01",

- "SHKHMC":"上海xxxx医院",

- "SHDZ":"上海市XXX区XX路10号",

- "LXR":"张三",

- "LXFS":"13122222111",

- "FHZLZK":"合格",

- "FHRQ":"2022-08-29",

- "FHRY":"张三",

- "BZ":"主单备注",

- "CKCP ":[

- {

- "GGBM":"GG001",

- "ZXXSDYBS":"04719890467119",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进20222020008",

- "SCPH":"022643",

- "XLH ":"",

- "YXQ":"2026-12-31",

- "CKSL":100,

- "DW":"盒",

- "BZ":"备注"

- },

- {

- "GGBM":"GG002",

- "ZXXSDYBS":"04719890467119",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进20222020009",

- "SCPH":"022645",

- "XLH":"A001,A002,A003,A004,A005",

- "YXQ":"2026-12-31",

- "CKSL":5,

- "DW":"盒",

- "BZ":""

- }

- }

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

  - 产品运输数据保存接口

简要描述：

医疗器械第三方物流企业在完成每笔运输单操作后（完成审核）调用本接口。

请求URL：接口地址/jcxx/v1.0/cpys/save

请求方式：POST(application/json)

请求参数：

《上海市医疗器械第三方物流质量管理体系接口数据集》3.3.4	产品运输数据子集

请求参数格式（Body）：

- {

- "WTFTYSHXYDM":"91310120666666668B",

- "SHTXDBH":"CK-202208-0001",

- "FHSJ":"2022-08-29",

- "SHSJ":"2022-09-29",

- "SHDWMC":"上海XX医疗器械有限公司",

- "SHDZ":"上海市XXX区XX路10号",

- "LXR":"张三",

- "LXFS":"13122222111",

- "YSFS":"101102",

- "CYDWMC":"顺丰速递",

- "YDH":"SF12345678",

- "YSCLCPH":"",

- "YSLY":"",

- "BZ":"备注",

- "YSCP ":[

- {

- "GGBM":"GG001",

- "ZXXSDYBS":"04719890467119",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进20222020008",

- "SCPH":"022643",

- "XLH ":"",

- "SL":100,

- "DW":"盒",

- "BZ":""

- },

- {

- "GGBM":"GG002",

- "ZXXSDYBS":"04719890467119",

- "CPZCZBAPZH":"国械注进20222020009",

- "SCPH":"022645",

- "XLH":"A001,A002,A003,A004,A005",

- "YXQ":"2026-12-31",

- "SL":5,

- "DW":"盒",

- "BZ":""

- }

- }

返回参数说明：无

返回示例

{

“code”: 200,

"message": null,

"data": null

}

- 附录

  - JAVA签名示例代码

- public static final String createSign(Map<String, String> params, String secret, String timestamp, String body) {

- StringBuilder query = new StringBuilder();

- uery.append(secret);

- // 排序并把所有参数名和参数值串在一起

- if(Objects.nonNull(params) && !params.isEmpty()){

- String[] keys = params.keySet().toArray(new String[0]);

- Arrays.sort(keys);

- for (String key : keys) {

- String value = params.get(key);

- if (StringUtils.isNoneEmpty(key, value)){

- query.append(key).append(value);

- }

- }

- }

- if(StringUtils.isNotEmpty(body)){

- body = StringUtils.replace(body, "\r\n", "");

- body = StringUtils.replace(body, "\n", "");

- body = StringUtils.replace(body, "\r", "");

- body = StringUtils.replace(body, "\t", "");

- }

- query.append(body);

- query.append(timestamp);

- // 使用MD5加密 把二进制转化为大写的十六进制(正确签名应该为32大写字符串，此方法需要时使用)

- String s = query.toString();

- log.error("加密原文:" + secret + "---------" + s);

- String result = DigestUtils.md5Hex(s).toUpperCase();

- log.error("加密结果:" + result);

- return result;

- }

  - 全局返回码

| code | 描述 |
| --- | --- |
| 200 | 正常 |
| 201 | 系统异常 |
| 202 | 授权异常 |
| 203 | 参数校验异常 |
| 204 | 业务校验异常 |
| 20401 | 库存地编码不存在，请先上报库存地信息 |
| 20402 | 委托方企业不存在，请先上报委托方信息 |
| 20403 | 产品注册证或备案凭证不存在，请先上报委托产品信息 |
| 20404 | 最小销售单元产品标识（DI码）不存在，请先上报委托产品信息 |
| 20405 | 产品序列号信息和数量不匹配 |

- 联系我们

技术支持电话：（021）64172550-806