上海市绿色建筑标识

自评估报告

申报项目名称：

申报单位名称：

认 定 阶 段 ：□竣工评价/□运行评价

自 评 星 级 ：☆/☆☆/☆☆☆

上海市住房和城乡建设管理委员会

二〇二一年  月

填写说明

1、本报告适用于申请绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写。

2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。

3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。

4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。

5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。

目录

一、自评总述	1

二、项目情况	11

三、自评内容	12

4 安全耐久	12

4.1 控制项	13

4.2 评分项	22

5 健康舒适	31

5.1 控制项	33

5.2 评分项	48

6 生活便利	67

6.1 控制项	68

6.2 评分项	77

7 资源节约	103

7.1 控制项	105

7.2 评分项	118

8 环境宜居	159

8.1 控制项	160

8.2 评分项	168

9 提高与创新	189

# 一、自评总述

经自评估，本项目控制项全部达标，评分项与创新项分数达到    星级的要求，且符合以下前置评价条件：

1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。……□

当对绿色建筑进行星级评价时，首先应该满足本标准规定的全部控制项要求，同时规定了每类评价指标的最低得分要求，以实现绿色建筑性能均衡。

|  | 前置项 | 控制项 基础分值 | 评价指标体系评分项 |  |  |  |  | 提高与创新项加分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  |
| 竣工评价分值 | 符合 | 400 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
| 运行评价分值 | 符合 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评情况/ 分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各类指标 得分率 | / |  |  |  |  |  |  | / |

各章节得分情况如下：

2、全装修………………………………………………………………□

1 达标自评

□达到要求；□未达到要求

2 评价要点

对于住宅项目，全装修住宅项目应采用建筑、装修一体化设计，预埋机电、管线等内装设计必须同步到位。

对于公共建筑，要求公共区域全装修应满足现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210的相关要求，选用的材料和产品应满足相应产品标准的质量要求，并结合上海本地的消费习惯，最大程度避免二次装修。

请简要说明（不超过500字）：

3 证明材料

3、技术要求

技术要求0：围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例。

1 达标自评

□达到一星级要求；□达到二星级要求；□达到三星级要求；□未达到要求

2 评价要点

本项目执行的建筑节能标准：

（1）围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  | 参照建筑 | *提高 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |

（2）或者供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| *负荷降低幅度 | % |  |  |

注：

1、参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

2、“提高比例”和“负荷降低幅度”指的是参评建筑与国家现行有关建筑节能设计标准相比提高或降低的比例。对于公共建筑，参照的是现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189；对于居住建筑，参照的是现行行业标准《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）围护结构竣工详图；

3）围护结构热工性能参数表；

4）建筑节能审查相关文件；

5）供暖空调负荷计算分析报告（如有）；

6）能效测评报告（如有）。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）围护结构竣工详图；

3）围护结构热工性能参数表；

4）建筑节能审查相关文件；

5）供暖空调负荷计算分析报告（如有）；

9）能效测评报告（如有）。

实际提交材料：

技术要求1：室外与卧室之间、分户墙（楼板）两侧卧室之间的空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118中的平均值要求或高标准要求；卧室楼板的撞击声隔声性能满足现行上海市工程建设规范《住宅设计标准》 DGJ0820中的要求。

1 达标自评

□达到二星级要求；□达到三星级要求；□未达到要求；□非住宅项目，不参评

2 评价要点

主要功能房间空气声隔声性能和楼板撞击声隔声性能：

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准与高限标准平均值[dB(A)] | 高限标准限值 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值[dB(A)] | 标准限值[dB(A)] |  |

请简要说明建筑室内设备噪声控制及围护结构的隔声措施（不超过500字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）噪声分析报告；

3）室内噪声级检测报告；

4）主要构件隔声性能现场检测报告或实验室检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）噪声分析报告；

3）室内噪声级检测报告；

4）主要构件隔声性能现场检测报告或实验室检测报告。

实际提交材料：

技术要求2：氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关要求降低10%或20%。

1 达标自评

□达到一星级要求；□达到二星级及三星级要求；□未达到要求

2 评价要点

| 项目 房间类型 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预评估/检测值 | 规定值 | 预评估/检测值 | 规定值 | 预评估/检测值 | 规定值 | 预评估/检测值 | 规定值 | 预评估/检测值 | 规定值 |  |

请对室内空气质量达标情况进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 相关专业竣工图及说明文件；

- 建筑及装修材料使用说明；

- 污染物浓度预评估分析报告；

- 室内空气质量竣工验收检测报告；

- 禁止吸烟措施说明文件。

运行评价提交材料及要求：

- 室内空气质量检测报告；

- 禁烟标识、禁止吸烟措施说明文件。

实际提交材料：

技术要求3：外窗（幕墙）气密性能符合国家现行相关节能设计标准的规定，且符合现行上海市工程建设规范《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205和《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107的规定，外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密。

1 达标自评

□符合标准规定；□不符合标准规定

2 评价要点

| 外窗 气密性能 | 气密性等级 | 是否满足国家现行相关节能标准要求 | 是否满足上海市现行相关节能标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幕墙 气密性能 |  |  |  |

请对建筑外窗（幕墙）气密性能标情况进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 外窗性能设计文件；

- 节能计算报告书；

- 气密性能检测报告。

运行评价提交材料及要求：

- 外窗性能设计文件；

- 节能计算报告书；

- 气密性能检测报告。

实际提交材料：

4、得分情况：

|  | 控制项 基础分值 | 评价指标体系评分项 |  |  |  |  | 提高与创新项加分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 |  |
| 竣工评价分值 | 400 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
| 运行评价分值 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |
| 自评分值 |  |  |  |  |  |  |  |

总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10

=

注：Q——总得分；

Q0——控制项基础分值，当满足所有控制项的要求时取400分；

Q1~Q5——分别为评价指标体系5类指标（安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居）的评分项得分；

QA——提高与创新加分项得分。

5、绿色建筑星级等级要求：

1 基本级的绿色建筑应满足本标准全部控制项要求；

2 一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应满足本标准全部控制项的要求，且各类指标的评分项得分不应小于其评分项满分值的30%；

3 一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合本市现行有关标准要求；

4 当总得分分别达到60 分、70 分、85 分且应满足表3.2.7的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

# 二、项目情况

1、项目效果图（竣工评价和运行评价，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围，并提供实景照片）

2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）

# 三、自评内容

## 4 安全耐久

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 4.1.1 | 场地应避开地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施。场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射危害。 | — |  |
|  | 4.1.2 | 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。 | — |  |
|  | 4.1.3 | 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构以及外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、墙面绿化等外部设施应满足安全、耐久和防护的要求，外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 | — |  |
|  | 4.1.4 | 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 | — |  |
|  | 4.1.5 | 外门窗、幕墙的抗风压性能、水密性等性能应符合国家及本市现行有关设计标准的规定。 | — |  |
|  | 4.1.6 | 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 | — |  |
|  | 4.1.7 | 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 | — |  |
|  | 4.1.8 | 建筑应具有安全防护的警示和引导标识系统。 | — |  |
|  | 4.1.9 | 室外明露等区域和公共部位有可能冰冻的给水、消防管道应有防冻措施。 | — |  |
| 安全 | 4.2.1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。 | 10 |  |
|  | 4.2.2 | 采取保障人员安全的防护措施。 | 15 |  |
|  | 4.2.3 | 采用具有安全防护功能的产品或配件。 | 10 |  |
|  | 4.2.4 | 室内外地面或路面设置防滑措施。 | 7 |  |
|  | 4.2.5 | 采取人车分流措施，且步行和非机动车交通系统有充足照明。 | 8 |  |
| 耐久 | 4.2.6 | 采取提升建筑适变性的措施。 | 15 |  |
|  | 4.2.7 | 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。 | 13 |  |
|  | 4.2.8 | 提高建筑结构材料的耐久性。 | 10 |  |
|  | 4.2.9 | 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。 | 12 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |

### 4.1 控制项

4.1.1场地应避开地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施。场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射危害。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

场地选址附近是否有以下威胁或者危险源：

□洪灾、□火、爆、有毒物质等（如油库、煤气站、有毒物质车间等）、□电磁辐射（如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等） □以上皆无

简要说明避免以上威胁或危险源的措施。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环境评价相关资料；

3）相关检测报告或论证报告。

运行评价提交材料及要求：

1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；

2）环境评价相关资料；

3）相关检测报告或论证报告。

实际提交材料：

4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

建筑结构、结构构件是否出现以下现象：

□局部损坏（裂缝、缺口、锈蚀、腐蚀、剥落、过度变形等） □破坏 □振动或不稳定

□地基不均匀沉降或超载使用 □以上皆无

简要说明避免出现以上现象的措施。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）结构竣工图与设计说明、结构计算书等；

3）相关主要结构用材料的检测报告；

4）竣工验收合格证明。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明；

2）结构竣工图与设计说明、结构计算书等；

3）相关主要结构用材料的检测报告；

4）竣工验收合格证明。

实际提交材料：

4.1.3 建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构以及外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、墙面绿化等外部设施应满足安全、耐久和防护的要求，外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

简要说明围护结构、外遮阳等外部设施安全、耐久和防护要求。。（不超过300字）

建筑外部是否有以下设施：

□检修通道、□马道、□吊篮固定端、□预埋件、□以上皆无

简要说明保障安装、检修与维护的措施：（不超过200字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图与设计说明；

2）外部设施结构设计大样图；

3）相关检测检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图与设计说明；

2）外部设施结构设计大样图；

3）相关检测检验报告；

4）影像资料。

实际提交材料：

4.1.4 建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明(不超过300字)。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图及说明、设备及附属设施的布置图及设计说明及相关设计文件；

2）相关的产品说明书；

3）主要构件性能检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图及说明、设备及附属设施的布置图及设计说明及相关设计文件；

2）相关的产品说明书；

3）主要构件性能检测报告；

4）运营管理与维修记录。

实际提交材料：

4.1.5 外门窗、幕墙的抗风压性能、水密性等性能应符合国家及本市现行有关设计标准的规定。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请对外门窗、幕墙的抗风压性能、水密性能等性能进行简要说明（不超过300字)。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、结构、幕墙等专业竣工图（或竣工验收报告）；

2）门窗（幕墙）抗风性能、水密性能设计文件；

3）门窗、幕墙及相关材料检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、结构、幕墙等专业竣工图（或竣工验收报告）；

2）门窗（幕墙）抗风性能、水密性能设计文件；

3）门窗、幕墙及相关材料检测报告；

4）门窗（幕墙）维修与管理记录。

实际提交材料：

4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明（不超过300字)。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、结构、装修、幕墙等专业竣工图（或竣工验收报告）；

2）防水、防潮措施说明；

3）防水、防潮相关材料的产品说明书、检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、结构、装修、幕墙等专业竣工图（或竣工验收报告），

2）材料有关检测报告。

3）防水、防潮相关材料的产品说明书、检测报告。

实际提交材料：

4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明（不超过300字)。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、结构、机电、装修、场地景观、消防等专业竣工图；

2）消防竣工验收合格证明材料、消防设施及系统检测合格文件、消防验收合格意见等。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、结构、机电、装修、场地景观、消防等专业竣工图；

2）消防竣工验收合格证明材料、消防设施及系统检测合格文件、消防验收合格意见等；

3）紧急疏散、应急救护的相关管理制度。

实际提交材料：

4.1.8 建筑应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明(不超过300字)。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）标识系统设计文件或相关证明文件；

2）相关影像资料等。

运行评价提交材料及要求：

1）标识系统设计文件或相关证明文件；

2）相关影像资料等。

实际提交材料：

4.1.9 室外明露等区域和公共部位有可能冰冻的给水、消防管道应有防冻措施。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请对室外明露等区域和公共部位的给水、消防管道的防冻措施进行简要说明(不超过300字)。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）给水、消防等系统的竣工文件；

2）相关影像资料等。

运行评价提交材料及要求：

1）给水、消防等系统的竣工文件；

2）相关影像资料等。

实际提交材料：

### 4.2 评分项

I 安全

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

简要说明基于性能的抗震设计情况及提高建筑抗震性能的措施。（不超过200字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）结构施工图、设计说明、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）项目安全分析报告及应对措施结果；

4）相关应对设施（隔震设施、消能减震构件）的检测检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）结构施工图、设计说明、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）项目安全分析报告及应对措施结果；

4）相关应对设施（隔震设施、消能减震构件）的检测检验报告。

实际提交材料：

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆、维护保养设施等安全防护水平 | 5 |  |
| 2 | 建筑物出入口均设防止外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合 | 5 |  |
| 3 | 利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带 | 5 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口的防护措施 |  |
| 防护措施与其他措施结合做法 |  |
| 缓冲区和隔离带的形式 |  |

简要说明采取保障人员安全的防护的措施。（不超过200字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图；

2）建筑出入口安全防护设计图、室外场地设计图；

3）有关材料的检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图；

2）建筑出入口安全防护设计图、室外场地设计图；

3）有关材料的检测报告。

实际提交材料：

4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 |  |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

简要说明所采取的具有安全防护功能的产品或配件。（200字以内）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、装修、幕墙等专业竣工图；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、装修、幕墙等专业竣工图；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）相关影像资料等。

实际提交材料：

4.2.4 室内外地面或路面设置防滑措施。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于国家现行标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的B级 | 2 |  |
| 2 | 建筑室内外活动场所采用防滑地面，防滑等级达到国家现行标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的A级 | 3 |  |
| 3 | 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到国家现行标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的A级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造措施 | 2 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级 |  |
| 建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级 |  |
| 建筑坡道、楼梯踏步防滑等级 |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图；

2）防滑构造做法说明文件；

3）防滑材料有关检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图；

2）防滑构造做法说明文件；

3）防滑材料有关检测报告。

实际提交材料：

4.2.5 采取人车分流措施，且步行和非机动车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用人车分流措施 | 5 |  |
| 2 | 步行和非机动车交通道路有充足照明 | 3 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

简要说明采取的人车分流措施以及步行和自行车交通系统照明保障措施。（不超过200字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）人车分流专项设计文件或相关设计资料；

2）道路照明设计文件；

3）相关区域的照度检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）人车分流专项设计文件或相关设计资料；

2）道路照明设计文件；

3）相关区域的照度检测报告。

实际提交材料：

II 耐久

4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或可变换功能空间采用可重复使用的隔断（墙）比例大于50% | 6 |  |
| 2 | 建筑结构与建筑设备管线分离 | 6 |  |
| 3 | 采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 | 3 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 灵活可变空间占建筑面积比例 |  |
| 建筑结构与设备是否管线分离 |  |

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施说明文件；

2）建筑、结构、设备及装修竣工相关设计文件；

3）灵活隔断应用比例计算书。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施说明文件；

2）建筑、结构、设备及装修竣工相关设计文件；

3）灵活隔断应用比例计算书。

实际提交材料：

4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（13分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件 | 8 |  |
| 2 | 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造 | 5 |  |
| 合计 |  | 13 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 管材 | □耐腐蚀 □抗老化 □耐久性能好 |
| 管线 | □耐腐蚀 □抗老化 □耐久性能好 |
| 管件 | □耐腐蚀 □抗老化 □耐久性能好 |
| 不同使用寿命的部品组合 | 便于 □分别拆换 □更新 □升级 |

请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、给排水、电气、动力、装修等专业设计说明；

2）材料耐久性性能检测报告等；

3）产品说明书及有效型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、给排水、电气、动力、装修等专业设计说明；

2）材料耐久性性能检测报告；

3）产品说明书及有效型式检验报告；

4）相关采购记录文件中的材料及对应的检测报告。

实际提交材料：

4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □按100年进行耐久性设计 |  | 10 |  |
| 2 | □采用耐久性能好的建筑结构材料 | □混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | □钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 年 |
| 建筑结构材料 | □混凝土 □钢 □木 □其他 |
| 混凝土保护层厚度 | □梁 □板 □柱 |
| 是否采用高耐久性混凝土 | □是 □否 |
| 是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料 | □是 □否 |
| 是否采用耐久木制品 | □是 □否 |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）结构竣工图、建筑竣工图；

2）材料用量清单等（仅针对混合结构类型）。

运行评价提交材料及要求：

1）结构竣工图、建筑竣工图；

2）材料决算清单等（仅针对混合结构类型）。

实际提交材料：

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用耐久性好的外饰面材料或合理采用清水混凝土 | 4 |  |
| 2 | 采用耐久性好的防水和密封材料 | 4 |  |
| 3 | 采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料 | 4 |  |
| 合计 |  | 12 |  |

2 评价要点

请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况（不超过200字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑和装修竣工文件；

2）材料用量清单及材料采购文件；

3）材料性能检测报告等。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑和装修竣工文件；

2）材料决算清单及材料采购文件；

3）材料性能检测报告等。

实际提交材料：

## 5 健康舒适

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准的有关规定。室内外禁烟场所应符合本市相关控烟条例的规定。 | — |  |
|  | 5.1.2 | 应采取措施避免厨房、餐厅、卫生间、打印复印室、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 | — |  |
|  | 5.1.3 | 给水排水系统的设置应符合下列规定： 1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求； 2直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体、非传统水源的水质应符合国家现行相关标准的要求；3应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次；4应使用构造内自带水封的便器且水封深度不应小于50mm；5非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。 | — |  |
|  | 5.1.4 | 主要功能房间的室内噪声级、隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等构件的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。 | — |  |
|  | 5.1.5 | 建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；3 选用LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。 | — |  |
|  | 5.1.6 | 应采取措施保障室内热环境：1 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；2 采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 | — |  |
|  | 5.1.7 | 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内空调及供暖设计温度、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露；2 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 | — |  |
|  | 5.1.8 | 主要功能房间应设置现场独立控制的热环境调节装置。 | — |  |
|  | 5.1.9 | 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 | — |  |
| 室内空气品质 | 5.2.1 | 控制室内主要空气污染物的浓度。 | 12 |  |
|  | 5.2.2 | 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。 | 8 |  |
| 水质 | 5.2.3 | 二次供水系统使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱。 | 8 |  |
|  | 5.2.4 | 二次供水水池、水箱采取保证储水不变质的措施。 | 9 |  |
|  | 5.2.5 | 所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。 | 8 |  |
| 声环境与光环境 | 5.2.6 | 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，并对设备进行噪声与振动控制。 | 8 |  |
|  | 5.2.7 | 主要功能房间的隔声性能良好。 | 10 |  |
|  | 5.2.8 | 充分利用天然光。 | 12 |  |
| 室内湿热环境 | 5.2.9 | 具有良好的室内热湿环境。 | 8 |  |
|  | 5.2.10 | 合理优化空间和平面布局，促进过渡季节自然通风。 | 8 |  |
|  | 5.2.11 | 设置可调节遮阳设施，改善室内热环境。 | 9 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |

### 5.1 控制项

5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准的有关规定。室内外禁烟场所应符合本市相关控烟条例的规定。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

| 项目 房间类型 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预评估/检测值 | 规定值 | 预评估/检测值 | 规定值 | 预评估/检测值 | 规定值 | 预评估/检测值 | 规定值 | 预评估/检测值 | 规定值 |  |

请对室内空气质量达标情况进行简要说明（不超过300字）：

请对室内外禁烟情况进行简要说明（不超过200字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 相关专业竣工图及说明文件；

- 建筑及装修材料使用说明；

- 污染物浓度预评估分析报告；

- 室内空气质量竣工验收检测报告；

- 禁止吸烟措施说明文件。

运行评价提交材料及要求：

- 室内空气质量检测报告；

- 禁烟标识、禁止吸烟措施说明文件。

实际提交材料：

5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、卫生间、打印复印室、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、卫生间、打印复印室、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过200字）：

请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明（不超过200字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；

2）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。

实际提交材料：

5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的要求；2直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体、非传统水源的水质应符合国家现行相关标准的要求；3应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次；4应使用构造内自带水封的便器且水封深度不应小于50mm；5非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：□是，□否；

是否设置直饮水：□是，□否；

是否设置集中生活热水系统：□是，□否；

是否设置泳池：□是，□否；

采暖空调系统是否为水系统：□是，□否；

是否设置景观水体：□是，□否；

饮用水储水设施每半年清洗   次；

水封深度   mm。

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明（不超过500字）：

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）非传统水源管道和设备标识设置说明。

运行评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录；

3）水质检测报告；

4）非传统水源管道和设备标识设置说明。

实际提交材料：

5.1.4 主要功能房间的室内噪声级、隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等构件的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限要求。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间名称 | 室内噪声值（dB） | 允许噪声级低限标准（A声级，dB） |
| --- | --- | --- |

| 空气声隔声性能 | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼板撞击声性能 | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值[dB(A)] | 低限标准限值[dB(A)] |

请简要说明建筑室内设备噪声控制及围护结构的隔声措施（不超过500字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）噪声分析报告；

3）室内噪声级检测报告；

4）主要构件隔声性能现场检测报告或实验室检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图，应包含建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）噪声分析报告；

3）室内噪声级检测报告；

4）主要构件隔声性能现场检测报告或实验室检测报告。

实际提交材料：

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；3 选用LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

| 房间 类型 | 照度（lx） |  | 不舒适眩光（UGR/GR） |  | 照度均匀度（U0） |  | 一般显色指数（Ra） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 | 设计值 | 标准值 |

请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施（不超过200字）：

人员长期停留的场所采用符合规定的无危险类照明产品：□是，□否；

LED照明产品的光输出波形的波动深度满足标准的规定：□是，□否。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）照明现场检测报告；

4）产品说明书及产品检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）与建筑照明相关的电气竣工图及说明；

2）照明计算书；

3）照明现场检测报告；

4）产品说明书及产品检测报告。

实际提交材料：

5.1.6 应采取措施保障室内热环境：1 采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 的有关规定；2 采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

□集中供暖空调系统的建筑，主要功能房间室内设计参数：

| 房间 类型 | 人员密度 （人/m2） | 温度（℃） |  | 相对湿度（％） |  | 新风量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 设计值 | 标准值 |

□非集中供暖空调系统的建筑，请简要说明保障室内热环境的措施或预留条件的措施（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 暖通空调专业竣工图设计说明、暖通设计计算书；

- 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

运行评价提交材料及要求：

- 暖通空调专业竣工图设计说明、暖通设计计算书；

- 典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。

实际提交材料：

5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内空调及供暖设计温度、湿度条件下，建筑围护结构内表面不得结露；2 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露措施（不超过300字）：

围护结构内表面温度

| 类型 | 设计工况下内表面温度（℃） | 室内空气露点温度（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙 |  |  |  |
| 屋面 |  |  |  |
| 外窗 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

| 位置及类型 |  | 内表面最高温度（℃） | 标准限值要求（℃） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 东外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |
| 西外墙 | 自然通风房间 |  |  |  |
|  | 空调房间 |  |  |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 建筑竣工图、说明及节点大样；

- 节能计算书；

- 围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告。

运行评价提交材料及要求：

- 建筑竣工图、说明及节点大样；

- 节能计算书；

- 围护结构防结露验算报告、围护结构隔热性能验算报告。

实际提交材料：

5.1.8 主要功能房间应设置现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请简要说明所采用的热环境系统末端形式和调节方式（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式，应对末端形式和主要功能房间的调节方式做详细说明；

2）末端产品说明书、合格证书。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式，应对末端形式和主要功能房间的调节方式做详细说明；

2）末端产品说明书、合格证书。

实际提交材料：

5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

□达标；□不达标；□不参评（地库为半开敞或开敞空间、未设置地下车库的项目）

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通空调竣工图、说明文件；

2）建筑智能化竣工图、说明文件；

3）设备运行记录。

实际提交材料：

### 5.2 评分项

I 室内空气品质

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准规定值 | 降低10% | 3 |  |
|  |  | 降低20% | 6 |  |
| 2 | 室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3 |  | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

本项目为       类民用建筑工程

室内污染物浓度情况：

| 项目 房间类型 | 甲醛 mg/m3 |  |  | 氨 mg/m3 |  |  | 苯 mg/m3 |  |  | TVOC mg/m3 |  |  | 氡 Bq/m3 |  |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预评估/检测值 | 规定值 | 比例 | 预评估/检测值 | 规定值 | 比例 | 预评估/检测值 | 规定值 | 比例 | 预评估/检测值 | 规定值 | 比例 | 预评估/检测值 | 规定值 | 比例 |  |

室内颗粒物浓度情况：

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 |  |
| 室内PM10年均浓度 |  |

请对室内空气污染物浓度、颗粒物浓度控制情况进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 建筑、装修竣工图及说明文件，装修材料用量相关依据及说明；

- 室内空气质量验收检测报告；

- 室内颗粒物（PM2.5、PM10）浓度计算报告。

运行评价提交材料及要求：

- 室内空气质量现场检测报告；

- 室内颗粒物（PM2.5、PM10）浓度计算报告及数据监测记录。

实际提交材料：

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上 | 5 |  |
| 2 | 选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上 | 8 |  |

2 评价要点

| 装饰装修材料 | 有害物含量 | 有害物限量 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 建筑、装修竣工图及说明文件，应包含对绿色产品选用的说明；

- 工程材料清单（体现相关产品使用情况，包括种类及用量）、产品检验报告；

- 绿色产品认证证书、材料进场记录等使用证明文件。

运行评价提交材料及要求：

- 建筑、装修竣工图及说明文件，应包含对绿色产品选用的说明；

- 工程决算材料清单（体现相关产品使用情况，包括种类及用量）、产品检验报告；

- 绿色产品认证证书、材料进场记录等使用证明文件。

实际提交材料：

II 水质

5.2.3 二次供水系统使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 | 8 |  |
| 2 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 | 8 |  |

2 评价要点

是否设置生活饮用水储水设施：□是  □否

请对采用成品水箱进行简要说明（不超过200字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 给排水竣工图纸，应包含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

- 生活饮用水储水设施设备材料采购清单或进场记录、成品水箱产品说明书。

运行评价提交材料及要求：

- 给排水竣工图纸，应包含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

- 生活饮用水储水设施设备材料采购清单或进场记录、成品水箱产品说明书。

实际提交材料：

5.2.4 二次供水水池、水箱采取保证储水不变质的措施。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取保证储水不变质的措施 | 9 |  |
| 2 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 | 9 |  |

2 评价要点

是否设置生活饮用水储水设施：□是  □否

请对保证储水不变质的措施进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 给排水竣工图纸，应包含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

- 二次供水储水设施设备保证水质的措施文件。

运行评价提交材料及要求：

- 给排水竣工图纸，应包含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

- 生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：

5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识 | 8 |  |

2 评价要点

请对给排水管道、设备、设施永久性标识的设置情况进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 给排水竣工图纸、管道标识设置说明；

- 设备、设施相关标识设置说明。

运行评价提交材料及要求：

- 给排水竣工图纸、管道标识设置说明；

- 设备、设施相关标识设置说明；

- 影像资料。

实际提交材料：

III 声环境与光环境

5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境，并对设备进行噪声与振动控制。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内噪声级 | 达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
| 2 |  | 达到高要求标准限值 | 6 |  |
| 3 | 设备噪声控制 | 对锅炉、制冷机、冷却塔、电梯主机、大型风机等设备进行有效隔声减振处理 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施（不超过300字）：

主要功能房间室内噪声值列表：

| 主要功能房间 | 室内噪声值[dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] | 是否达到平均值[dB(A)] | 是否达到高限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  | □是 | □是 |

请简要说明建筑设备设施的隔声减振措施（不超过200字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、大样图；

2）机电竣工图、设计说明；

3）室内噪声检测报告；

4）设备振动控制方案。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、大样图；

2）机电竣工图、设计说明；

3）室内噪声检测报告；

4）设备振动控制证明文件。

实际提交材料：

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构件及相邻房间之间的空气声隔声性能 |  | 高于低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  |  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
| 2 | 楼板的撞击声隔声性能 | 公共建筑 | 低限标准限值和高要求标准限值的平均值 | 3 |  |
|  |  |  | 高要求标准限值 | 5 |  |
|  |  | 住宅建筑 | 满足上海市工程建设规范《住宅设计标准》DGJ08-20限值要求 | 3 |  |
|  |  |  | 在限值要求上降低5dB | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果（不超过300字）：

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表：

| 空气声隔声性能 |  | 主要功能房间 | 构件类型 | 隔声值 [dB(A)] | 高、低限值平均值[dB(A)] | 高要求标准限值[dB(A)] | 是否达到平均值[dB(A)] | 是否达到高限值[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  |  |  |  | □是 | □是 |
| 楼板撞击声隔声性能 |  | 主要功能房间 | 楼板部位 | 撞击声隔声值 （dB） | 高、低限值平均值（dB） | 高要求标准限值（dB） | 是否达到平均值[dB(A)] | 是否达到高限值[dB(A)] |
|  | 公共建筑 |  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  | 住宅建筑 |  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  |  |  |  | □是 | □是 |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选产品隔声性能实验室检测报告；房间之间空气声隔声性能、室外与卧室之间空气声隔声性能、楼板空气声隔声性能及撞击声隔声性能的现场检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图、建筑围护结构的构造说明、施工大样；

2）围护结构隔声性能检测和分析报告：其中门、窗应提供所选产品隔声性能实验室检测报告；房间之间空气声隔声性能、室外与卧室之间空气声隔声性能、楼板空气声隔声性能及撞击声隔声性能的现场检测报告。

实际提交材料：

5.2.8 充分利用天然光。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑 | 起居室和卧室的窗地比达到1/6 |  | 6 |  |
|  |  | 起居室和卧室的窗地比达到1/5 |  | 10 |  |
| 2 | 公共建筑 | 内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%（无内区可直接得分） |  | 4 |  |
|  |  | 地下空间平均采光系数≥0.5%的面积（无地下部分可直接得分） | 达到首层地下室面积的5% | 1 |  |
|  |  |  | 达到首层地下室面积的10% | 2 |  |
|  |  | 室内主要功能空间采光系数满足要求的面积比例RA | 60%≤RA＜70% | 2 |  |
|  |  |  | 70%≤RA＜80% | 3 |  |
|  |  |  | RA≥80% | 4 |  |
| 3 | 主要功能房间有眩光控制措施 |  |  | 2 |  |
| 合计 |  |  |  | 12 |  |

2 评价要点

概述改善室内控制眩光采用的措施（不超过200字）：

□住宅建筑

起居室和卧室的窗地比（应考虑上海市所处光气候区的修正系数K=1.1）：

| 房间类型 | 采光等级 | 外窗类型（侧窗、矩形天窗、锯齿形天窗、平天窗） | 窗地面积比 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实际值 | 标准要求 | 是否达到1/6 | 是否达到1/5 |
|  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  |  | □是 | □是 |
|  |  |  |  |  | □是 | □是 |

□公共建筑

建筑是否有内区： □是  □否

内区主要功能房间采光系数统计：

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 内区面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 采光达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

建筑是否有地下室： □是 □否

地下空间采光系数达标统计：

| 分析区域 | 首层地下室面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

主要功能房间采光系数统计：

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 采光达标面积（m2） | 采光达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑施工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；

2）住宅提供窗地面积比计算书或采光模拟计算报告；

3）公建内区、地下室及主要功能区域采光模拟报告或检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑施工图及说明文件，应体现室内防眩光设计措施；

2）住宅提供窗地面积比计算书或采光模拟计算报告；

3）公建内区、地下室及主要功能区域采光模拟报告或检测报告。

实际提交材料：

IV 室内湿热环境

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □采用自然通风或复合通风的建筑： 主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 | 30%≤比例＜40% | 2 |  |
|  |  | 40%≤比例＜50% | 3 |  |
|  |  | 50%≤比例＜60% | 4 |  |
|  |  | 60%≤比例＜70% | 5 |  |
|  |  | 70%≤比例＜80% | 6 |  |
|  |  | 80%≤比例＜90% | 7 |  |
|  |  | ≥90% | 8 |  |
| 2 | □采用人工冷热源的建筑： 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价Ⅱ级及以上的面积比例 | 60%≤比例＜70% | 5 |  |
|  |  | 70%≤比例＜80% | 6 |  |
|  |  | 80%≤比例＜90% | 7 |  |
|  |  | ≥90% | 8 |  |

2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适达标时间进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 暖通竣工图及设计说明；

- 室内温度模拟分析报告或室内热湿环境实测报告，舒适温度预计达标比例分析报告。

运行评价提交材料及要求：

- 暖通竣工图及设计说明；

2）室内温度模拟分析报告或室内热湿环境实测报告，舒适温度达标比例分析报告。

实际提交材料：

5.2.10 合理优化空间和平面布局，促进过渡季节自然通风。（8分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □住宅建筑 | 自然通风的开口面积与房间地板面积的比例达到8% |  | 4 |  |
|  | 自然通风的开口面积与房间地板面积的比例达到8%且具有良好通风路径 |  | 8 |  |
| □公共建筑 | 过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例RR | 60%≤RR＜75% | 4 |  |
|  |  | 75%≤RR＜90% | 6 |  |
|  |  | RR≥90% | 8 |  |

2 评价要点

□住宅建筑

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表：

| 功能房间类型 | 房间面积 | 通风开口面积 | 通风开口面积与房间地板面积比 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

请简要描述住宅室内通风路径设计情况（不超过300字）：

□公共建筑

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计

| 分析区域 | 主要功能空间面积（m2） | 达标面积（m2） | 通风达标比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟优化分析报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明，应包含平面图、立面图、门窗表；

2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟优化分析报告。

实际提交材料：

5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热环境。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 |  |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置（不超过300字）：

若采用固定外遮阳或建筑自遮阳，请简要说明遮阳有效性判定结果（不超过300字）：

采取可控遮阳的面积统计：

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量 （个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 建筑、装修竣工图及设计说明；

- 遮阳设计图纸及设计说明；

- 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

- 采用固定外遮阳或建筑自遮阳，提供遮阳有效性判定报告；

- 遮阳装置产品说明书、采购合同。

运行评价提交材料及要求：

- 建筑、装修竣工图及设计说明；

- 遮阳设计图纸及设计说明；

- 可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

- 采用固定外遮阳或建筑自遮阳，提供遮阳有效性判定报告；

- 遮阳装置产品说明书、采购合同。

实际提交材料：

## 6 生活便利

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 6.1.1 | 建筑及场地设计应满足无障碍要求。 | — |  |
|  | 6.1.2 | 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备连接公共交通站点的专用接驳车。 | — |  |
|  | 6.1.3 | 停车场（库）的电动汽车停车位及充电设施、无障碍汽车停车位应满足本市相关规划配建要求及相关标准的规定。 | — |  |
|  | 6.1.4 | 非机动车停车场所应位置合理、方便出入。 | — |  |
|  | 6.1.5 | 建筑应合理设置设备自动监控系统。 | — |  |
| 出行与服务 | 6.2.1 | 场地与公共公交通站点联系便捷。 | 8 |  |
|  | 6.2.2 | 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。 | 8 |  |
|  | 6.2.3 | 提供便利的公共服务。 | 10 |  |
|  | 6.2.4 | 合理设置运动场地和空间。 | 14 |  |
| 智能化系统 | 6.2.5 | 设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。 | 8 |  |
|  | 6.2.6 | 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统。 | 8 |  |
|  | 6.2.7 | 设置用水远传计量系统。 | 8 |  |
|  | 6.2.8 | 设置智能化服务系统。 | 6 |  |
| 物业 管理 | 6.2.9 | 物业管理机构获得有关管理体系认证。 | 3 |  |
|  | 6.2.10 | 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。 | 4 |  |
|  | 6.2.11 | 制定二次供水水质检测的管理制度，并对二次供水水质进行现场取样检测。 | 3 |  |
|  | 6.2.12 | 应用信息化手段进行物业管理。 | 4 |  |
|  | 6.2.13 | 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。 | 4 |  |
|  | 6.2.14 | 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。 | 8 |  |
|  | 6.2.15 | 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围。 | 4 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |

### 6.1 控制项

6.1.1 建筑及场地设计应满足无障碍要求。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

建筑、室外场地、服务设施、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：□是 □否

无障碍步行系统是否联通、连续：□是 □否

请简要说明场地内无障碍设计内容及场地内外联系的无障碍系统情况（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图及设计说明；

2）建筑出入口及其他室内公共区域平面竣工图；

3）无障碍设计详图、电梯详图，场地竖向设计施工图（应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容）；

4）室外景观园林平面竣工图（包含场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计）等设计文件；

5）无障碍设计重点部位的实景照片。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图及设计说明；

2）建筑出入口及其他室内公共区域平面竣工图；

3）无障碍设计详图、电梯详图，场地竖向设计施工图（应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等部位的无障碍设计内容）；

4）室外景观园林平面竣工图（包含场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计）等设计文件；

5）无障碍设计重点部位的实景照片。

实际提交材料：

6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

场地人行出入口500m步行范围内设有：□公共交通站点  □联系公共交通站点的专用接驳车

请对场地与公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的步行距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图；

2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的步行距离；

3）专用接驳车服务的实施方案；

4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。

实际提交材料：

6.1.3 停车场（库）的电动汽车停车位及充电设施、无障碍汽车停车位应满足本市相关规划配建要求及相关标准的规定。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

住宅建筑：

场地内是否设置电动汽车停车位：□是 □否；是否设置无障碍汽车停车位：□是 □否

住宅配建停车位是否100%建设电动汽车充电设施：□是 □否；若否，是否预留充电设施的安装条件：☐是 ☐否

公共建筑：

场地内是否设置电动汽车停车位：□是 □否；是否设置无障碍汽车停车位：□是 □否

场地内是否设有电动汽车充电设施：□是 □否；若否，是否预留充电设施的安装条件：☐是 ☐否

停车场所设置规模

| 类别 | 本市规范限值（辆） | 设计值（辆） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机动车停车位数量 |  |  | □是 □否 |
| 电动汽车停车位数量 |  |  | □是 □否 |
| 无障碍汽车停车位数量 |  |  | □是 □否 |

请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等；

3）无障碍停车位和电动汽车停车位的实景影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；

2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等；

3）无障碍停车位和电动汽车停车位的实景影像资料。

实际提交材料：

6.1.4 非机动车停车场所应位置合理、方便出入。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

场地内非机动车停车位数量为            ，是否满足规范要求：□是 □否

请简要说明非机动车停车场所设计规模、布局情况、停车管理等（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括非机动车库/棚位置、地面停车场位置；

2）非机动车库/棚及附属设施竣工图，应包括非机动车停车设施详图；

3）非机动车停车场所的现场影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）项目竣工总平面图，应包括非机动车库/棚位置、地面停车场位置；

2）非机动车库/棚及附属设施竣工图，应包括非机动车停车设施详图；

3）非机动车停车场所的现场影像资料。

实际提交材料：

6.1.5 建筑应合理设置设备自动监控系统。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：☐是 ☐否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。对于未设置建筑设备自动监控系统的项目，请说明其合理性（300字~800字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图、原理图及相关设备的使用说明书等；

2）智能化及装修专业的信息网络系统竣工文件，包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备参数等。

运行评价提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图、原理图及相关设备的使用说明书等；

2）智能化及装修专业的信息网络系统竣工文件，包括设计说明、系统图、机房设计、主要设备参数等；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告；

4）建筑设备自控系统的现场影像资料。

实际提交材料：

### 6.2 评分项

Ⅰ 出行与服务

6.2.1 场地与公共公交通站点联系便捷。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地出入口到达公共汽车站点的步行距离不超过300m，或到达轨道交通站的步行距离不大于500m | 4 |  |
| 2 | 场地出入口步行距离500m范围内设有不少于2条线路的公共交通站点 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

| 公交/轨道交通站名称 | 场地出入口步行至公交站的距离（m） | 线路名称 | 已建/规划 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  |  | ☐已建 ☐规划 |

请对场地内交通组织及场地与公共交通站点之间的交通流线进行简要分析（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）竣工图总平面图；

2） 场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；

3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；

4）公共交通站点的影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）竣工图总平面图；

2） 场地周边公共交通设施布局示意图，应包括场地出入口到达公交站点的步行线路和距离；

3）公共交通线路设置说明，应包括项目附近公交站点分布情况介绍及线路说明；

4）公共交通站点的影像资料。

实际提交材料：

6.2.2 建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角均为圆角，并设有安全抓杆或扶手 | 4 |  |
| 2 | 设有可容纳担架的无障碍电梯 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

建筑室内公共区域的墙、柱等处的阳角是否均为圆角：☐是 ☐否，是否设有安全抓杆或扶手：☐是 ☐否

是否设有可容纳担架的无障碍电梯：☐是 ☐否

请简要说明建筑室内外公共区域的全龄化设计情况（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）装修竣工图及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表；

2）电梯产品说明书；

3）全龄化设计内容的影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）装修竣工图及设计说明，应包括室内公共区域装修平面图、墙柱等阳角节点设计详图、室内抓杆或扶手节点设计详图、装修设计材料表；

2）电梯产品说明书；

3）全龄化设计内容的影像资料。

实际提交材料：

6.2.3 提供便利的公共服务。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐住宅建筑 | ☐场地出入口到达幼儿园的步行距离不超过300m ☐场地出入口到达小学的步行距离不超过500m ☐场地出入口到达中学的步行距离不超过1000m ☐场地出入口到达医院的步行距离不超过1000m ☐场地出入口到达群众文化活动设施的步行距离不超过800m ☐场地出入口到达老年人日间照料设施的步行距离不超过500m ☐场地周边500m范围内具有不少于3种商业服务设施 ☐合理设置非机动车停车充电设施 | 满足4项 | 5 |  |
|  |  | 满足6项及以上 | 10 |  |
| ☐公共建筑 | ☐建筑内至少兼容2种面向社会的公共服务功能 ☐建筑向社会公众提供开放的公共活动空间 ☐电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比率较现有本市规定基础上提高5个百分点； ☐周边500m范围内设有社会公共停车场（库） ☐场地不封闭或场地内步行公共通道向社会开放 ☐场地内设置人行天桥或地道 | 满足3项 | 5 |  |
|  |  | 满足5项及以上 | 10 |  |

2 评价要点

住区场地1000m范围内的公共服务设施

| 类别 | 名称 | 距主要出入口 步行距离（m） | 是否集中设置并向周边居民开放 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐教育 |  |  | ☐是 ☐否 |
| ☐医疗卫生 |  |  | ☐是 ☐否 |
| ☐文化体育 |  |  | ☐是 ☐否 |
| ☐商业服务 |  |  | ☐是 ☐否 |
| ☐金融邮电 |  |  | ☐是 ☐否 |
| ☐社区服务 |  |  | ☐是 ☐否 |
| ☐市政公用 |  |  | ☐是 ☐否 |
| ☐行政管理 |  |  | ☐是 ☐否 |

非机动车停车区域是否设置充电设施：☐是 ☐否

请简要说明非机动车充电设施情况（不超过300字）。

公共建筑的集中设置、配套辅助设施

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 共享对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议设施 |  |  |  |
| 展览设施 |  |  |  |
| 健身设施 |  |  |  |
| 餐饮服务设施 |  |  |  |
| 交往空间 |  |  |  |
| 休息空间 |  |  |  |

公共建筑向社会公众开放的公共空间

| 功能或类型 | 数量 | 作用 | 开放时间 | 是否免费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运动场地 |  |  |  | ☐是 ☐否 |
| 文化设施 |  |  |  | ☐是 ☐否 |
| 公共广场 |  |  |  | ☐是 ☐否 |
| 公共绿地 |  |  |  | ☐是 ☐否 |
| 其 他 |  |  |  | ☐是 ☐否 |

电动汽车充电桩的车位数占总车位数的比率     ，是否高于本市规定5个百分点☐是 ☐否

周围是否有公共停车场（库）：☐是 ☐否， 距离范围       米

场地是否向社会开发：☐是 ☐否   场地内是否设置人行天桥或地道：☐是 ☐否

请简要说明场地开发情况。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）竣工平面图；

2）公共服务设施布局图及位置标识图；

3）电动车、非机动车停车、天桥、地道等设施影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）公共服务设施布局图及位置标识图；

3）电动车、非机动车停车、天桥、地道等设施影像资料；

4）设施向社会共享的管理办法、实施方案、使用说明及工作记录文件。

实际提交材料：

6.2.4 合理设置运动场地和空间。（14分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外健身场地面积不少于总用地面积的0.5% | 3 |  |
| 2 | 室内健身空间的面积不少于地上建筑面积的0.3%且不少于60m2 | 3 |  |
| 3 | 设置宽度不少于1.25m的专用健身慢行道，健身慢行道长度不少于用地红线周长的1/4且不少于100m | 2 |  |
| 4 | 场地出入口到达城市公园绿地、居住区公园、广场的步行距离不超过300m | 2 |  |
| 5 | 场地出入口到达中型多功能运动场地的步行距离不超过500m | 2 |  |
| 6 | 楼梯间具有天然采光和良好的视野，且距离主入口的距离不大于15m | 2 |  |
| 合计 |  | 14 |  |

2 评价要点

是否设置健身场地和空间：☐是 ☐否。若是，设置类别为：

☐室外健身场地，其规模为：        m2，占总用地面积的比例为：     %

☐室内健身场地，其规模为：        m2，占地上建筑面积的比例为：     %

☐专用健身慢行道，其设置规模为：长       m，占用地红线周长的比例为：     %

☐其他

请简要说明场地内健身场地和空间的设置情况及使用效果（位置、类型、功能等）（不超过300字）。

场地周围是否有城市公共开敞空间：☐是 ☐否

是否有中型多功能运动场地：☐是 ☐否

| 城市公共开敞空间/中型多功能运动场地 | 场地出入口至开敞空间的步行距离（m） | 已建/规划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |
|  |  | ☐已建 ☐规划 |

项目是否设有楼梯：☐是 ☐否

若是，设置位置为：         ，是否靠近主出入口：☐是 ☐否，距离主出入口的距离为：

是否具备：☐自然光充足 ☐良好的视野 ☐人体感应灯

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；

2）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

3）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；

4）场地周边公共设施局部图和影像资料，应体现步行路线、位置标识；

5）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；

6）健身设施的相关产品说明书；

7）周边设施影像图片。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑总平面竣工图；

2）景观专业竣工图纸及设计说明，应标明室外健身场地和设施布局和健身慢行道线路；

3）装修竣工图纸及设计说明，应标明室内健身场地和设施布局；

4）场地周边公共设施局部图和影像资料，应体现步行路线、位置标识；

5）建筑专业竣工图纸及设计说明，应体现楼梯间的设置位置及照明系统设计内容；

6）健身设施的相关产品说明书；

7）周边设施影像图片。

实际提交材料：

Ⅱ 智能化系统

6.2.5 设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置分类分级用能自动远传计量系统 | 4 |  |
| 2 | 建筑能耗监测系统具有数据应用分析功能 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

以下实行能耗分项计量的部分：☐空调冷热源 ☐输配系统 ☐照明插座 ☐动力 ☐特殊用电 ☐其他

空调用电：□冷热源机组用电、□冷却水泵用电、□冷冻水泵用电、□热水泵、□冷却塔、□空调末端用电、□其他

照明插座用电：□室内照明和插座用电、□公共区域照明和应急照明用电、□室外景观照明用电、□其他

动力用电：□电梯用电、□水泵用电、□非空调区域通风设备用电、□其他

特殊用电：□充电桩用电、□消防控制室用电、□变电所用电、□厨房用电、□信息中心用电、□其他

能源管理系统是否实现数据传输、存储、分析功能：☐是 ☐否

请简要说明建筑能耗监测系统的数据分析功能情况（300字~800字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；

2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；

3）相关产品型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括用能系统、自动远传计量系统、能源管理系统、系统配置的设计内容；

2）能源系统原理图，应体现数据的传输、存储、分析功能；

3）相关产品型式检验报告；

4）建筑能耗应用分析报告、能源管理系统使用和维护的管理制度、历史检测数据、运行记录。

实际提交材料：

6.2.6 设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量监测系统。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有存储至少一年的监测数据和实时显示功能 | 4 |  |
| 2 | 对建筑室内空气质量监测数据能实现超标警示 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

设置的室内空气质量监控系统：☐PM10 ☐PM2.5 ☐CO2 ☐其他

监控系统能够实现：☐连续测量 ☐显示 ☐记录 ☐数据传输 ☐超标警示 ☐其他

监控系统对污染物浓度的读数时间间隔为：

请简要说明室内空气质量监控系统设置情况及控制策略（300字~800字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括室内环境监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；

2）相关产品型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）电气专业竣工图及设计说明，应包括室内环境监测系统的系统设置及说明、监测点位图、系统功能说明；

2）相关产品型式检验报告；

3）室内环境监测系统运行管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

6.2.7设置用水远传计量系统。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置用水远传计量系统，能分类、分级记录各种用水情况 | 4 |  |
| 2 | 系统具有用水情况统计分析和管网漏损诊断分析的功能，管道漏损率低于5% | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

是否分用途设置用水计量表：☐是 ☐否

是否采用远传计量系统：☐是 ☐否

是否能够分类、分级记录、统计分析各种用水情况：☐是 ☐否

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

是否能够实现：☐管网漏损自动监测、分析与整改，管道漏损率为     %

☐各类用水水质在线监测、记录并能随时查询

请简要说明用水分项计量、管网漏损设置情况及使用效果（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置；

2）用水远传计量系统产品说明；

3）远传水表产品型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括用水量远传计量系统设置及设计、分级水表设置及位置；

2）用水远传计量系统产品说明；

3）远传水表产品型式检验报告；

4）用水量远传计量运行记录文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录，以及用水量分类、分项计量记录和统计分析报告，管网漏损自动检测分析记录和整改报告。

实际提交材料：

6.2.8 设置智能化服务系统。（6分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供不少于3种类型的智能服务功能 | 3 |  |
| 3 | 具有接入智慧城市（城区、社区）的功能 | 3 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2 评价要点

是否采用智能化服务系统：☐是 ☐否

| 分 类 | 控制方式 | 技术支持 |
| --- | --- | --- |
| 家电控制 |  |  |
| 照明控制 |  |  |
| 安全警报 |  |  |
| 环境监测 |  |  |
| 建筑设备控制 |  |  |
| 公共生活服务 |  |  |
| 其他 |  |  |

是否具有接入智慧城市（城区、社区）的功能：☐是 ☐否

请简要说明智能化服务系统的控制策略及应用情况（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或设备控制系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）智能化及装修竣工图纸及设计说明，应包括智能家居或设备控制系统设计方案、智能化服务平台方案；

2）智能化服务系统实现的服务功能、接入上一级智慧平台功能说明文件；

3）智能化服务系统相关产品的型式检验报告；

4）智能化服务系统运行文件，应包括管理制度、历史监测数据、运行记录。

实际提交材料：

Ⅲ 物业管理

#### 6.2.9 物业管理机构获得有关管理体系认证。（3分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有 ISO 14001环境管理体系认证 | 1 |  |
| 2 | 具有 ISO 9001质量管理体系认证 | 1 |  |
| 3 | 具有现行国家标准《能源管理体系要求》GB/T 23331的能源管理体系认证 | 1 |  |
| 合计 |  | 3 |  |

2 评价要点

物业管理部门是否通过如下管理体系认证：

☐ ISO 14001认证、 ☐ ISO 9001认证、 ☐ GB/T 23331认证

备注（如有无法在评价要点中填写、或需要对证明材料补充说明的，可在此附述）：

3 证明材料

运行评价提交材料及要求：

1）相关管理体系认证证书；

2）认证相关管理制度和工作文件。

实际提交材料：

6.2.10 制定完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程、应急预案，实施能源资源管理激励机制，且有效实施。（4分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关设施具有完善的操作规程和应急预案 | 2 |  |
| 2 | 物业管理机构的工作考核体系中包括节能和节水绩效考核激励机制 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2 评价要点

是否具备完善的节能、节水、节材、绿化的操作规程：☐是 ☐否

应急预案是否有明确的处理流程、人员分工，严格的上报和记录程序：☐是 ☐否

是否有应急情况报告、应急处置报告及应急预案的演练记录：☐是 ☐否

简要介绍节能、节水、节材、绿化的相关操作规程、应急预案，并说明实施情况。（不超过300字）

物业管理机构的管理业绩是否与建筑的能源、水资源等的使用情况直接挂钩：☐是 ☐否

采用形式是：☐工作考核体系中包括能源资源管理激励机制 ☐采用合同能源管理模式

是否是出租型项目：☐是 ☐否，若是，物业管理机构与租用者的合同中是否包括节能条款：☐是 ☐否

请简要描述本项目中的能源资源管理激励机制（说明激励机制形式及具体内容），并说明落实情况。（不超过300字）

3 证明材料

运行评价提交材料及要求：

1）节能、节水、节材、绿化的相关管理制度，应包括操作规程、应急预案、专业人员的专业证书，以及节能、节水、节材、绿化的运维管理记录；

2）物业管理机构的工作考核体系文件，应明确业绩考核办法。

实际提交材料：

6.2.11制定二次供水水质检测的管理制度，并对二次供水水质进行现场取样检测。（3分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定二次供水水质检测制度 | 3 |  |
|  | 每季度对二次供水水质检测一次，并在二次供水设施清洗消毒后进行现场取样检测 |  |  |

2 评价要点

请简要阐述物业管理部门二次供水水质检测制度。（不超过300字）

3 证明材料

运行评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸及说明；

2）水质检测管理制度：应包括水质检测频次、位置和检测指标等信息，以及清洗消毒制度。若由第三方进行水箱清洗，需要提供水箱清洗单位的合同文件；

3）水质检测档案：应包括检测时间、检测位置、水质检测结果，并应有影像记录。

实际提交材料：

6.2.12 应用信息化手段进行物业管理。（4分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置物业信息管理系统 | 2 |  |
| 2 | 系统功能与管理业务流程匹配，工作数据完整 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2 评价要点

是否设置物业管理信息系统：☐是 ☐否

物业管理信息系统功能是否完备：☐是 ☐否

档案及记录是否齐全：☐是 ☐否

简述建筑物业管理信息系统功能、系统的实施情况和运行情况。（不超过300字）

3 证明材料

运行评价提交材料及要求：

1）物业管理信息系统说明；

2）管理系统工作档案：应包括工作数据、维修记录等。

实际提交材料：

6.2.13 建筑平均日用水量满足现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555中节水用水定额的要求。（4分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平均日用水量大于节水用水定额的平均值、不大于上限值 | 2 |  |
| 2 | 平均日用水量大于节水用水定额的下限值、不大于平均值 | 3 |  |
| 3 | 平均日用水量不大于节水用水定额的下限值 | 4 |  |

2 评价要点

按照GB50555       （上限/中间/下限）值计算的年用水量：

实测年用水量：       ，实际平均日用水量为：        L/人.d。

☐小于节水用水定额的上限值、不小于中间值要求

☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的中间值、不小于下限值要求

☐建筑平均日用水量小于节水用水定额的下限值要求

请简要说明项目的节水措施、年实际用水量、年用水天数、用水单位数量（包括用水单位、用水人数、用水面积）等情况。（不超过300字）

请简要说明项目的年度用水量分析、年度节水指标和改造计划等内容。（不超过300字）

3 证明材料

运行评价提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图纸及设计说明；

2）项目用水市政账单；

3）建筑运行情况说明，应包括项目运行阶段的用水单位、用水人数、用水面积等信息；

4）建筑用水分析报告；

5）建筑水表用水记录文件。

实际提交材料：

6.2.14 定期对建筑运营效果进行评估，并根据结果进行运行优化。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划 | 2 |  |
| 2 | 定期检查、调适公共设施设备，具有检查、调试、运行、标定的记录，且记录完整 | 2 |  |
| 3 | 定期进行设施性能与能效的诊断评估，并根据评估结果制定优化方案并实施 | 2 |  |
| 4 | 每年至少开展1次针对绿色性能的使用者满意度调查，且根据调查结果制定改进措施并实施、公示 | 2 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

项目是否制定绿色建筑运营效果评估的技术方案和计划：☐是 ☐否

请简要说明项目制定的绿色建筑运营效果评估技术方案和实施计划。（不超过300字）

请简要说明定期检查、调试公共设施设备，开展设施性能与能效诊断的实施情况。（不超过300字）

请简要说明项目使用者满意度调查的情况和结果。（不超过300字）

3 证明材料

运行评价提交材料及要求：

1）绿色建筑运营效果评估的技术方案和实施计划；

2）公共设施设备的定期检查、调适证明文件，应包括调试记录、调适过程照片和调适报告；

3）设施性能与能效的诊断评估文件，应包括定期开展的制度说明、评估报告以及优化方案；

4）满意度调查记录，应包括年度调查报告及整改方案。

实际提交材料：

6.2.15 建立绿色教育宣传和实践机制，编制绿色设施使用手册，形成良好的绿色氛围。（4分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年组织不少于2次的绿色建筑技术宣传、绿色生活引导、灾害应急演练等绿色教育宣传和实践活动，并有活动记录 | 2 |  |
| 2 | 具有绿色生活展示、体验或交流分享的平台，并向使用者提供绿色设施使用手册 | 2 |  |
| 合计 |  | 4 |  |

2 评价要点

项目是否建立了绿色教育宣传和实践机制：☐是 ☐否

请简要说明项目绿色教育宣传计划、实践机制及绿色设施使用手册的内容，并介绍实施情况。（不超过300字）

3 证明材料

运行评价提交材料及要求：

1）绿色教育宣传和实践活动记录，应包含活动的详细内容和存档文件；

2）绿色推广活动平台说明及绿色手册，应包括平台内容介绍及使用手册、发放记录。

实际提交材料：

## 7 资源节约

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 7.1.1 | 不同建筑功能空间设置分区温度应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计》GB50736要求，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 | — |  |
|  | 7.1.2 | 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 | — |  |
|  | 7.1.3 | 主要功能房间照明功率密度不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值；公共区域照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；天然采光区域的照明应能独立控制。 | — |  |
|  | 7.1.4 | 建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应按规定设置建筑能耗计量系统，且能耗数据应上传至相应能耗监测平台。 | — |  |
|  | 7.1.5 | 垂直电梯应采取变频调速、能量反馈或群控等节能措施；自动扶梯应采用变频调速、感应启动等节能措施。 | — |  |
|  | 7.1.6 | 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 | — |  |
|  | 7.1.7 | 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 | — |  |
|  | 7.1.8 | 建筑造型要素应简约，无大量装饰性构件。 | — |  |
|  | 7.1.9 | 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于70%。 | — |  |
| 节地与土地利用 | 7.2.1 | 节约集约利用土地。 | 20 |  |
|  | 7.2.2 | 合理开发利用地下空间。 | 12 |  |
|  | 7.2.3 | 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。 | 8 |  |
| 节能与能源利用 | 7.2.4 | 优化围护结构热工性能指标。 | 10 |  |
|  | 7.2.5 | 空调冷、热源机组等设备能效均优于现行上海市工程建设规范《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。 | 10 |  |
|  | 7.2.6 | 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。 | 6 |  |
|  | 7.2.7 | 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。 | 6 |  |
|  | 7.2.8 | 采用节能型照明灯具及控制措施。 | 7 |  |
|  | 7.2.9 | 合理选用节能型电气设备。 | 6 |  |
|  | 7.2.10 | 采取措施降低建筑能耗。 | 10 |  |
|  | 7.2.11 | 根据本市气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。 | 10 |  |
| 节水与水资源利用 | 7.2.12 | 使用较高用水效率等级的卫生器具。 | 14 |  |
|  | 7.2.13 | 绿化灌溉采用节水设备或技术。 | 7 |  |
|  | 7.2.14 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术。 | 7 |  |
|  | 7.2.15 | 室外景观水体应与雨水及河道水利用设施相结合，并对进入景观水体的雨水，采用生态设施消减径流污染。 | 5 |  |
|  | 7.2.16 | 合理使用非传统水源及河道水。 | 12 |  |
| 节材与绿色建材 | 7.2.17 | 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。 | 8 |  |
|  | 7.2.18 | 合理选用建筑结构材料与构件。 | 8 |  |
|  | 7.2.19 | 建筑装修选用的工业化内装部品占同类部品用量比例的50%以上。 | 8 |  |
|  | 7.2.20 | 选用可再循环材料、可再利用材料。 | 8 |  |
|  | 7.2.21 | 选用利废建材。 | 10 |  |
|  | 7.2.22 | 合理选用绿色建材。 | 8 |  |
| 总计 |  |  | 200 |  |

### 7.1 控制项

7.1.1 不同建筑功能空间设置分区温度应满足现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计》GB50736要求，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 区域 | 热舒适等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |  |

短期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 区域 | 热舒适等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  |  |  |  |  |
| 夏季 |  |  |  |  |  |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图；

2）暖通计算书。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图；

2）暖通计算书、运行记录等。

实际提交材料：

7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。（不超过300字）

请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。（不超过300字）

空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% |  |
| 75% |  |
| 50% |  |
| 25% |  |
| IPLV |  |

空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）

| 参数 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| SCOP |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图；

2）冷（热）源机组设备说明。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图；

2）冷（热）源机组设备说明。

实际提交材料：

7.1.3 主要功能房间照明功率密度不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值；公共区域照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；天然采光区域的照明应能独立控制。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

公共区域照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制：□是，□否。

天然采光区域的照明应能独立控制：□是，□否。

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。（不超过300字）

照明功率设计值：

| 房间类型 | 照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 现行值 |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）电气竣工图；

2）电气设计说明，需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

3）建筑照明功率密度检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）电气竣工图；

2）电气设计说明，需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等；

3）建筑照明功率密度检测报告。

实际提交材料：

7.1.4 建筑冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。新建国家机关办公建筑和大型公共建筑应按规定设置建筑能耗计量系统，且能耗数据应上传至相应能耗监测平台。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

本项目是否采用独立分项计量系统：□是，□否。分项计量内容包括：□空调冷热源  □输配系统  □照明插座  □其他

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。（不超过300字）

是否属于新建国家机关办公建筑和大型公共建筑：□是，□否。

若属于新建国家机关办公建筑和大型公共建筑，是否按规定设置建筑能耗计量系统：□是，□否；能耗数据是否上传至相应能耗监测平台：□是，□否。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）电气等相关专业竣工图及设计说明；

2）分类分项计量竣工图。

运行评价提交材料及要求：

1）电气等相关专业竣工图及设计说明；

2）分类分项计量竣工图；

3）分项计量能耗监测的数据记录。

实际提交材料：

7.1.5 垂直电梯应采取变频调速、能量反馈或群控等节能措施；自动扶梯应采用变频调速、感应启动等节能措施。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：□群控   □变频调速   □能量反馈   □其他

自动扶梯节能措施：□变频感应启停   □其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。 （不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）电梯相关竣工图；

2）电梯相关产品型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）电梯相关竣工图；

2）电梯相关产品型式检验报告；

3）电梯运行记录。

实际提交材料：

7.1.6 应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

请简要说明水资源利用方案的内容。

用水计量表按□用途 □付费 □管理单元 设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

用水点供水压力最大为      MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

二次供水系统的水池和水箱是否设置超高水位联动自动关闭装置：□是、 □否

卫生器具是否采用节水器具：□是、 □否

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

是否设置了公共浴室：□是、 □否

请简要说明公共浴室采用的节水产品或付费设施的设置情况等。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包括含水表分级设置示意图、二次供水进水控制措施、用水器具产品节水性能要求、公共浴室节水措施说明等；

3）用水设备说明书、用水器具产品节水性能检测报告、公共浴室节水措施产品说明。

运行评价提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）给排水竣工图及设计说明，应包括含水表分级设置示意图、二次供水进水控制措施、用水器具产品节水性能要求、公共浴室节水措施说明等；

3）用水设备说明书、用水器具产品节水性能检测报告、公共浴室节水措施产品说明、用水点处水压检测记录。

实际提交材料：

7.1.7 不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

建筑形体属于 □规则  □不规则  □特别不规则  □严重不规则

不规则建筑形体判断：

a）平面不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 扭转不规则 | 在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍 |  |
| 凹凸不规则 | 平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30% |  |
| 楼板局部不连续 | 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。 |  |

b）竖向不规则类型

| 不规则类型 | 定义和参考指标 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 侧向刚度不规则 | 该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25% |  |
| 竖向抗侧力构件不连续 | 竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递 |  |
| 楼板局部不连续 | 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80% |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑形体规则性判定报告，需明确建筑结构规则性判定依据及结论。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；

2）建筑形体规则性判定报告，需明确建筑结构规则性判定依据及结论。

实际提交材料：

7.1.8 建筑造型要素应简约，无大量装饰性构件。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

1）项目类型：□住宅建筑  □公共建筑

2）本项目是否使用了装饰性构件： □是、 □否

3）如果使用了装饰性构件：

装饰性构件的造价：        万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：

4）装饰性构件的类别为：

（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙             □

（2）仅用于装饰的塔、球、曲面                 □

（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架         □

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、结构专业竣工图及设计说明，需包含效果图、立面图、剖面图等；

2）装饰性构件功能说明书（装饰性构件另外具备功能的情况下）；

3）装饰性构件造价比例计算书；

4）建筑工程造价文件，需明确计算所用工程造价数据来源。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、结构专业施工图及设计说明，需包含效果图、立面图、剖面图等；

2）装饰性构件功能说明书（装饰性构件另外具备功能的情况下）；

3）装饰性构件造价比例计算书；

4）建筑工程造价文件，需明确计算所用工程造价数据来源。

实际提交材料：

7.1.9 500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于70%。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：         （吨），500km以内生产的建筑材料使用量：

（吨），占总重量的比例为：         %。

请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，申请预评价请说明具体的设计要求。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）工程材料清单；

3）本地化材料使用比例计算文件。

运行评价提交材料及要求：

1）结构施工图及设计说明；

2）工程材料清单；

3）本地化材料使用比例计算文件。

实际提交材料：

### 7.2 评分项

#### Ⅰ节地与土地利用

#### 7.2.1 节约集约利用土地。（20分）

1 得分自评

- 住宅建筑  建筑层数□ 3层及以下  □ 4~6层  □7~9层  □10~18层 □19层及以上

| 人均居住用地指标A(m2) |  |  |  |  | 评价 分值 | 自评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均3层及以下 | 平均4-6层 | 平均7-9层 | 平均10-18层 | 平均19层及以上 |  |  |
| 33＜A≤36 | 24＜A≤27 | 19＜A≤20 | 15＜A≤16 | 11＜A≤12 | 15 |  |
| A≤33 | A≤24 | A≤19 | A≤15 | A≤11 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 20 |  |

2）公共建筑容积率R

| 行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽等 | 教育、文化、体育、医疗、卫生、科研、产业园、社会福利等 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0≤R＜1.5 | 0.5≤R＜0.8 | 8 |  |
| 1.5≤R＜2.5 | R≥2.0 | 12 |  |
| 2.5≤R＜3.5 | 0.8≤R＜1.5 | 16 |  |
| R≥3.5 | 1.5≤R＜2.0 | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

1）住宅建筑

住宅层数                                                   层（□低层、 □多层、□中高层、□高层）

住区用地面积：        m2，总户数：           户，总人数：        人（按每户2.8人计算）。

人均居住用地指标：          m2/人

2）公共建筑

公建类型：□行政办公、商务办公、商业金融、旅馆饭店、交通枢纽   教育、文化、体育、医疗、卫生、科研、产业园、社会福利

规划用地面积：        m2，地上计容建筑面积：         m2 ，容积率：          。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑总平面图及竣工验收备案表；

2）用地指标计算书。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑总平面图及竣工验收备案表；

2）用地指标计算书。

实际提交材料：

#### 7.2.2 合理开发利用地下空间。（12分）

1 得分自评

1）住宅建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | 10%≤Rr＜25% | 5 |  |
|  |  | Rr≥25% | 7 |  |
|  |  | Rr≥40%且 RP＜70% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2）公共建筑

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下建筑面积与总用地面积之比Rp1 地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp | RP1≥0.6 | 5 |  |
|  |  | RP1≥0.8且RP＜80% | 7 |  |
|  |  | RP1≥1.2且 RP＜70% | 12 |  |
| 2 | 不适宜开发地下空间 | --- | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

地下空间主要功能为：

地上建筑面积：               m2，地下建筑面积：                  m2

地下一层建筑面积：            m2，总用地面积：                   m2

地下建筑面积与地上建筑面积的比率Rr为：        %

地下建筑面积与总用地面积的比率Rp1为：        %

地下一层建筑面积与总用地面积的比率Rp为：         %

请简要说明地下空间开发利用情况。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明、竣工验收备案表；

2）地下空间利用计算书；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明、竣工验收备案表；

2）地下空间利用计算书；

3）不适宜开发利用地下空间的论证报告。

实际提交材料：

#### 7.2.3 采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于10% | 5 |  |
|  | 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率小于6% | 8 |  |
| 2 | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于8% | 5 |  |
|  | 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率小于5% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

停车方式：□机械式停车库、□地下停车库、□停车楼、□其他方式

住宅：地面停车位数量：           ，住宅总套数：           ，停车位套数比：      %。

公建：地面停车占地面积：        m2，总建设用地面积：       m2，停车位占地比：      %。

请简要说明停车方式及建设情况。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工总平面图及设计说明，应包括机动车停车场的位置、停车位数量等内容；

2）与停车相关的建筑、设备设施竣工图及设计说明；

3）地面停车率计算书；

4）地面停车情况影像资料。

实际提交材料：

Ⅱ 节能与能源利用

7.2.4 优化围护结构热工性能指标。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构热工性能满足本市现行相关建筑节能设计标准中规定性指标要求 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

或者

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑供暖空调负荷降低5% | 5 |  |
| 2 | 建筑供暖空调负荷降低10% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

本项目执行的建筑节能标准：

围护结构热工性能指标比较：

| 热工参数 |  |  | 单位 | 参评建筑 |  | 参照建筑 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类型I | 类型II |  |  |
| 体形系数 |  |  | — |  |  |  |  |
| 窗墙比 |  | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分面积比例 |  |  | — |  |  |  |  |
| 屋面传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外墙（包括非透明幕墙）传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数K |  |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 传热系数K | 东向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC | 东向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 南向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 西向 | — |  |  |  |  |
|  |  | 北向 | — |  |  |  |  |
| 屋顶透明部分 | 传热系数K |  | W/(m2·K) |  |  |  |  |
|  | 遮阳系数SC |  | — |  |  |  |  |
| 地面 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |
| 地下室外墙 | 热阻R |  | (m2·K)/W |  |  |  |  |

注：参评建筑下的列分类“类型I、类型II”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。

或者

供暖空调全年计算负荷比较：

|  | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全年采暖负荷 | kW |  |  |
| 全年空调负荷 | kW |  |  |
| 全年总负荷 | kW |  |  |
| 负荷降低幅度 | % |  |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）围护结构竣工详图；

3）围护结构热工性能参数表；

4）当地建筑节能审查相关文件；

5）节能工程验收记录；

6）进场复验报告；

7）空调负荷全年计算分析报告；

8）能效测评报告（如有）。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图；

2）围护结构竣工详图；

3）围护结构热工性能参数表；

4）当地建筑节能审查相关文件；

5）节能工程验收记录；

6）进场复验报告；

7）供暖空调全年计算负荷报告；

8）实测数据的供暖供热量、空调供冷量。

实际提交材料：

7.2.5 空调冷、热源机组等设备能效均优于现行上海市工程建设规范《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。（10分）

1 得分自评

| □ 电机驱动的蒸气压缩机循环冷水（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | 名义制冷量（kW） | 制冷性能系数（COP） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 提高幅度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提高6% | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10分 |  |
| □ 溴化锂吸收式机组（直燃型） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 参数类别 | 性能系数（COP） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 提高幅度 |  |  |  |
|  | 制冷COP |  |  |  | 提高6% | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10分 |  |
|  | 制热COP |  |  |  | 提高6% | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10分 |  |
| □ 溴化锂吸收式机组（蒸汽型） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 饱和蒸气压（MPa） | 单位制冷量蒸汽耗量（kg/kWh） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 降低幅度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 降低6% | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 降低12% | 10分 |  |
| □ 单元式空气调节器、风管送风式、屋顶式空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名义制冷量（kW） | 能效比（EER） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 提高幅度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提高6% | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 提高12% | 10分 |  |
| □ 多联式分体空调（热泵）机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 名义制冷量（kW） | 制冷综合性能系数（IPLV） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 提高幅度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提高8% | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 提高16% | 10分 |  |
| □ 房间空气调节器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 额定制冷量（kW） | 能效比（EER） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 提高幅度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2级 | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 1级 | 10分 |  |
| □ 燃气锅炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 额定热功率（MW） | 热效率（%） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 提高幅度 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 提高1% | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 提高2% | 10分 |  |
| □ 热泵热水机（器） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 额定制热量（kW） | 性能系数（COP） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 节能评价值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2级 | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 1级 | 10分 |  |
| □ 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 | 参数类别 | 热效率η（%） |  |  | 评分要求 |  | 自评得分 |
|  |  | 设计值 | 标准值 | 节能评价值 |  |  |  |
|  | η1 |  |  |  | 2级 | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 1级 | 10分 |  |
|  | η2 |  |  |  | 2级 | 5分 |  |
|  |  |  |  |  | 1级 | 10分 |  |
| 自评得分 |  |  |  |  |  |  |  |

2 评价要点

请简要说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图；

2）主要产品型式检验报告；

3）能效测评报告（如有）。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图；

2）主要产品型式检验报告；

3）能效测评报告（如有）。

实际提交材料：

7.2.6 采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。（6分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □ 通风空调系统的单位风量耗功率比现行上海市工程建设规范《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107规定值低20% | 3 |  |
|  | □ 采用分体空调和多联机空调（热泵）机组 |  |  |
| 2 | □ 集中供暖热水循环系统、空调冷热水系统循环泵的耗电输冷（热）比现行上海市工程建设规范《公共建筑节能设计标准》DGJ08-107规定值低20% | 3 |  |
|  | □ 非集中采暖空调系统项目 |  |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2 评价要点

通风空调系统风机的单位风量耗功率：

| 设备类型 | 设备编号 | 设计单位风量耗功率 | 标准单位风量耗功率 | 降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采用输配能耗低的供暖空调系统或采取有效措施降低供暖空调系统的输配能耗的相关描述：（不超过300字）

耗电输冷（热）比：

| 设备类型 | 设备编号 | 设计/实际值 | 标准规定值 | 降低幅度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图；

2）暖通设备表；

3）单位风量耗功率计算书；

4）耗电输冷（热）比计算书；

5）主要产品型式检验报告；

6）能效测评报告（如有）。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图；

2）暖通设备表；

3）单位风量耗功率计算书；

4）耗电输冷（热）比计算书；

5）主要产品型式检验报告，运行相关记录等；

6）能效测评报告（如有）。

实际提交材料：

7.2.7 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗。（6分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □ 采取措施降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗 | 6 |  |
|  | □ 采用分体空调，可随时开窗通风 | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2 评价要点

请简要说明降低过渡季节供暖、通风与空调系统能耗的具体措施：（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通、电气专业竣工图及设计说明；

2）新风管、取新风口风速以及排风措施等计算分析报告。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通、电气专业竣工图及设计说明；

2）新风管、取新风口风速以及排风措施等计算分析报告；

3）机组运行记录。

实际提交材料：

7.2.8 采用节能型照明灯具及控制措施。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值要求 | 4 |  |
| 2 | 人员经常活动的天然采光区域设置可随天然光照度自动调节人工照明的装置 | 3 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2 评价要点

照明功率密度：

| 房间类型 | 设计照度值（Lx） |  | 照明功率密度（W/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际值 | 标准值 | 实际值 | 目标值 |

采光区域的人工照明是否可随天然光照度变化自动调节： □是   □否

若选择“是”，请简要说明采光区域的人工照明随天然光照度变化自动调节的具体措施：（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、电气、装修竣工图及设计说明；

2）照明功率密度检测报告；

3）相关产品型式检验报告等。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、电气、装修竣工图及设计说明；

2）照明功率密度检测报告；

3）照明系统运行记录等。

实际提交材料：

7.2.9 合理选用节能型电气设备。（6分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052的2级要求 | 2 |  |
|  | 三相配电变压器满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB20052的1级要求 | 4 |  |
| 2 | 风机、水泵满足现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB19761及《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762节能评价值要求 | 2 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2 评价要点

配电变压器节能评价值：

| 额定容量 （kVA） | 损耗（W） |  |  |  |  |  | 短路阻抗（Ux） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 空载（P0） |  |  | 负载（Px） |  |  |  |  |  |
|  | 设计值 | 2级 | 1级 | 设计值 | 2级 | 1级 | 设计值 | 2级 | 1级 |

水泵、风机（及其电机）的能效等级：

| 设备型号 | 效率 |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备参数 | 节能评价值 |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）电气、暖通、给排水竣工图及设备表；

2）相关产品型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）电气、暖通、给排水竣工图及设备表；

2）相关产品型式检验报告及运行记录。

实际提交材料：

7.2.10 采取措施降低建筑能耗。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑能耗比本市现行节能标准或相关合理用能指南降低10% | 5 |  |
| 2 | 建筑能耗比本市现行节能标准或相关合理用能指南降低15%及以上 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

执行的节能标准或合理用能指南：

能耗计算结果对比表（预评价及竣工评价）：

| 单位面积暖通空调和照明系统实际计算能耗（kWh/m2） | 单位面积暖通空调和照明系统标准计算能耗（kWh/m2） | 能耗降低幅度（%） |
| --- | --- | --- |

实际能耗结果对比表（运行评价）

| 单位面积全年总能耗（kWh/m2） | 能耗约束值（kWh/m2） | 能耗降低幅度（%） |
| --- | --- | --- |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通、电气、内装专业竣工图；

2）暖通空调和照明系统能耗模拟计算书；

3）机电系统运行调试记录等；

4）能效测评报告（如有）。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通、电气、内装专业竣工图；

2）机电系统运行调试记录；

3）建筑能耗运行数据等。

实际提交材料：

7.2.11 根据本市气候和自然资源条件，合理利用可再生能源。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □由可再生能源提供的生活热水比例Rhw | 20%≤Rhw＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rhw＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rhw＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rhw＜80% | 8 |  |
|  |  | Rhw≥80% | 10 |  |
| 2 | □由可再生能源提供的空调用冷用热比例Rch | 20%≤Rch＜35% | 2 |  |
|  |  | 35%≤Rch＜50% | 4 |  |
|  |  | 50%≤Rch＜65% | 6 |  |
|  |  | 65%≤Rch＜80% | 8 |  |
|  |  | Rch≥80% | 10 |  |
| 3 | □由可再生能源提供的电量比例Re | 0.5%≤Re＜1.0% | 2 |  |
|  |  | 1.0%≤Re＜2.0% | 4 |  |
|  |  | 2.0%≤Re＜3.0% | 6 |  |
|  |  | 3.0%≤Re＜4.0% | 8 |  |
|  |  | Re≥4.0% | 10 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

项目利用可再生能源提供生活热水：□是，□否，如果“是”，可再生能源形式：

项目利用可再生能源提供空调水：□是，□否，如果“是”，可再生能源形式：

项目利用可再生能源发电：□是，□否，如果“是”，可再生能源形式：

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）可再生能源相关竣工图；

2）可再生能源计算分析报告；

3）产品型式检验报告；

4）可再生能源运行调试报告。

运行评价提交材料及要求：

1）可再生能源相关竣工图；

2）可再生能源计算分析报告；

3）产品型式检验报告；

4）可再生能源运行记录。

实际提交材料：

Ⅲ 节水与水资源利用

7.2.12 使用较高用水效率等级的卫生器具。（14分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50%以上卫生器具的用水效率等级达到1级 | 12 |  |
| 2 | 全部卫生器具的用水效率等级达到1级 | 14 |  |
| 合计 |  | 14 |  |

2 评价要点

节水器具清单

| 节水器具名称 | 流量或用水量 | 用水效率等级 |
| --- | --- | --- |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图及设计说明，应包括用水器具产品节水性能要求；

2）节水器具产品节水性能检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图及设计说明，应包括用水器具产品节水性能要求；

2）节水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：

7.2.13 绿化灌溉采用节水设备或技术。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用节水灌溉系统 | 3 |  |
| 2 | 在采用节水灌溉系统的基础上，设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水控制措施，种植无需永久灌溉植物 | 7 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2 评价要点

绿化灌溉水源：□市政自来水、□中水、□雨水、□河道水

节水灌溉方式为：□喷灌、□微喷灌、□滴灌、□地下渗灌、□涌流灌、□其他

节水控制措施：□土壤湿度感应器、□雨天自动关闭装置、□种植无需永久灌溉植物

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果，简要说明无需永久灌溉植物的配置情况以及植物性能。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图及设计说明，应包括绿化灌溉系统的相关设计信息。

2）绿化灌溉系统竣工图及设计说明，应包括绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书等。

3）景观种植竣工图及设计说明，应包括种植总平面图、植物苗木表，植物性能说明等。

运行评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图及设计说明，应包括绿化灌溉系统的相关设计信息。

2）绿化灌溉系统竣工图及设计说明，应包括绿化灌溉系统设计说明、灌溉平面图、节水灌溉设备材料表、节水灌溉设备产品说明书等。

3）景观种植竣工图及设计说明，应包括种植总平面图、植物苗木表，植物性能说明等。

实际提交材料：

7.2.14 空调冷却水系统采用节水设备或技术。（7分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 |  |
| 2 | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 7 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

2 评价要点

空调冷却水系统节水措施：□加大集水盘、□设置平衡管或平衡水箱、□无蒸发耗水量冷却技术、□其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。（不超过300字）

3 证明材料

。

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却塔节水措施说明、冷却设备材料表及产品说明书等。

2）给排水竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统的供水信息。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统设计说明、冷却塔节水措施说明、冷却设备材料表及产品说明书等。

2）给排水竣工图及设计说明，应包括空调冷却水系统的供水信息；

3）冷却塔全年逐月补水量的记录文件。

实际提交材料：

7.2.15 室外景观水体应与雨水及河道水利用设施相结合，并对进入景观水体的雨水，采用生态设施消减径流污染。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 5 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

景观水体利用雨水及河道水的补水量占其水体蒸发量的比例是否达到100%：□是、□否

景观水体补水来源：□地表水、□中水、□雨水、□河道水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施以及实际效果。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图及设计说明，应包括室外给排水总图、竖向图等；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、景观给排水平面图、水景详图等；

3）雨水及河道水利用设施竣工图及设计说明；

4）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告；

5）径流污染生态消减措施现场照片。

运行评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图及设计说明，应包括室外给排水总图、竖向图等；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包括总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、景观给排水平面图、水景详图等；

3）雨水及河道水利用设施竣工图及设计说明；

4）景观水体补水量运行记录、平衡计算书、水质检测报告；

5）径流污染生态消减措施现场照片。

实际提交材料：

7.2.16 合理使用非传统水源及河道水。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 4 |  |
|  |  | XX比例不低于60%。 | 8 |  |
|  |  | XX比例不低于80%。 | 12 |  |
| 2 | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于10%。 | 4 |  |
|  |  | 比例不低于20%。 | 8 |  |
|  |  | 比例不低于40%。 | 12 |  |
| 3 | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于10%。 | 4 |  |
|  |  | 比例不低于30%。 | 8 |  |
|  |  | 比例不低于50%。 | 12 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

建筑类型为：□住宅、□办公楼、□商场、□旅馆类、□其他

非传统水源利用方式：□雨水、□河道水、□中水、□其他

建筑可回用水量为：        （m3/d），非传统水源实际利用量为：         （m3）。

非传统水源利用情况：

| 用途 | 总用水量 | 非传统水源利用量 | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图及设计说明，应包括非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）河道水取水方案获得当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含建筑杂用水量、冷却塔补水量、冲厕用水量、非传统水源可利用量、设计利用量等相关水量估算及水平衡分析；

4）非传统水源系统用水量记录、水质检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）给排水竣工图及设计说明，应包括非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）河道水取水方案获得当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含建筑各类运行水量，如杂用水量、冷却塔补水量、冲厕用水量、非传统水源利用量等相关水量的运行记录及水平衡分析；

4）非传统水源系统水质检测报告。

实际提交材料：

Ⅳ 节材与绿色建材

7.2.17 建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类型 | 实施要求 |  |  |
| 1 | 住宅建筑 | 所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工 | 8 |  |
| 2 | 公共建筑 | 所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工 | 8 |  |
| 3 | 混合功能 | 按住宅建筑和公共建筑分别评价，取平均分 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明项目各区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工情况。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）土建、机电竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明；

3）施工过程记录及验收报告；

4）相关影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）土建、机电竣工图及设计说明；

2）装修竣工图及设计说明；

3）施工过程记录及验收报告。

实际提交材料：

7.2.18 合理选用建筑结构材料与构件。（8分）

1 得分自评

- 混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 |  | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% |  | 4 |  |
| 2 | 混凝土竖向承重结构合理采用强度等级C50及以上高强混凝土，其用量占竖向承重结构混凝土总量的比例达到50%；或 |  | 4 |  |
|  | 高性能混凝土占工程预拌混凝土总量的比例达到30% |  | 4 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

- 钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 |  | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% |  | 2 |  |
|  | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% |  | 4 |  |
| 2 | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% |  | 3 |  |
| 3 | 采用施工时免支撑的楼层面板 |  | 1 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

- 混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 |  | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 |  | 8 |  |
| 2 | 钢结构部分 |  | 8 |  |
| 合计（取平均值） |  |  | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明本项目结构形式、建筑结构材料与构件的选用情况。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）高强钢筋、高强混凝土、高性能混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书；

3）材料清单等反映材料用量及使用情况的相关文件；

4）与免支撑的楼板相关的施工记录文件；

5）与非现场焊接节点相关的施工记录文件。

运行评价提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2）高强钢筋、高强混凝土、高性能混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书；

3）材料清单等反映材料用量及使用情况的相关文件；

4）与免支撑的楼板相关的施工记录文件；

5）与非现场焊接节点相关的施工记录文件。

实际提交材料：

7.2.19 建筑装修选用的工业化内装部品占同类部品用量比例的50%以上。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑装修选用的工业化内装部品占同类部品用量比例的50%以上，工业化内装部品种类： 1 达到1种，得3分； 2 达到3种，得5分； 3 达到3种以上，得8分。 | 3~8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

请勾选本项目选用的工业化内装部品，并说明用量比例：

□装配式隔墙                 使用比例：      %

□装配式墙面                 使用比例：      %

□装配式吊顶                 使用比例：      %

□装配式楼地面               使用比例：      %

□集成式厨房和整体厨房       使用比例：      %

□集成式卫生间和整体卫生间   使用比例：      %

□整体收纳                   使用比例：      %

□管线集成与设备设施         使用比例：      %

□其他：                     使用比例：      %

请简要说明本项目装修采用工业化内装部品的情况。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品竣工图等相关设计文件；

3）工业化内装部品用量计算书；

4）工业化内装部品产品型式检验报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、装修竣工图及设计说明；

2）工业化内装部品竣工图等相关设计文件；

3）工业化内装部品用量计算书；

4）工业化内装部品产品型式检验报告。

实际提交材料：

7.2.20 选用可再循环材料、可再利用材料。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑类别 | 评价内容 |  |  |
| 1 | 住宅建筑 | 6% | 6 |  |
|  |  | 10% | 8 |  |
| 2 | 公共建筑 | 10% | 6 |  |
|  |  | 15% | 8 |  |
| 3 | 混合建筑 | 按照住宅和公建分别评分后按照建筑面积进行加权得分 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 |  |

2 评价要点

本项目可循环材料使用重量：         （吨）；

本项目可再利用材料使用重量：        （吨）；
本项目所有建筑材料总重量：        （吨）；

本项目可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例：        %。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料清单、各类建筑材料的使用部位及使用量一览表等反映材料用量数据依据的相关文件；

3）可再循环材料和可再利用材料用量比例计算书；

4）可再利用材料产品检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料清单、各类建筑材料的使用部位及使用量一览表等反映材料用量数据依据的相关文件；

3）可再循环材料和可再利用材料用量比例计算书；

4）可再利用材料产品检测报告。

实际提交材料：

7.2.21 选用利废建材。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选用一种利废建材，其占同类建材的用量比例不低于50%，且废弃物掺量不得低于15% | 6 |  |
| 2 | 选用两种利废建材，每一种用量占同类建材的用量比例均不低于30%，且废弃物掺量不得低于30% | 8 |  |
| 3 | 选用三种及以上利废建材，每一种用量占同类建材的用量比例均不低于30%，且废弃物掺量不得低于30% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

本项目利废建材选用情况：

| 使用部位 | 材料名称 | 消纳的废弃物名称 | 废弃物掺量 | 用量（kg） | 该利废建材占同类建材的比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料清单、各类建筑材料的使用部位及使用量一览表等反映材料用量数据依据的相关文件；

3）利废建材用量比例计算书；

4）利废建材产品检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料清单、各类建筑材料的使用部位及使用量一览表等反映材料用量数据依据的相关文件；

3）利废建材用量比例计算书；

4）利废建材产品检测报告。

实际提交材料：

7.2.22 选用绿色建材。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿色建材应用比例不低于30% | 4 |  |
| 2 | 绿色建材应用比例不低于50% | 6 |  |
| 3 | 绿色建材应用比例不低于70% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明本项目绿色建材的应用情况。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料清单等反映绿色建材使用情况相关证明文件；

3）绿色建材应用比例计算分析报告。

4）绿色建材相关产品的性能检测报告；

5）绿色建材标识证书。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑、土建、装修专业的竣工图及设计说明；

2）工程材料清单等反映绿色建材使用情况相关证明文件；

3）绿色建材应用比例计算分析报告。

4）绿色建材相关产品的性能检测报告；

5）绿色建材标识证书。

实际提交材料：

## 8 环境宜居

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 达标/得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 | 8.1.1 | 建筑与场地设计应符合本市相关日照标准的规定。 | — |  |
|  | 8.1.2 | 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 | — |  |
|  | 8.1.3 | 配建绿地应符合本市城乡规划的要求，并根据本市气候、土壤和环境等条件合理选择绿化方式。 | — |  |
|  | 8.1.4 | 场地竖向设计应有利于雨水的滞蓄、净化、排放或再利用；用地面积大于2 万m2的建筑与小区项目应进行海绵城市设计。 | — |  |
|  | 8.1.5 | 建筑和场地应设置便于识别和使用的标识系统。 | — |  |
|  | 8.1.6 | 场地内不应有排放超标的污染源。 | — |  |
|  | 8.1.7 | 生活垃圾应分类收集，垃圾收集容器、垃圾房及垃圾收集站的设置应与周围景观绿化协调、保持清洁，并符合环卫车辆装载及运输要求。 | — |  |
| 场地生态与景观 | 8.2.1 | 场地设计与建筑布局充分利用原有地形地貌，保护或修复场地生态环境。 | 8 |  |
|  | 8.2.2 | 充分利用场地空间设置绿化用地。 | 16 |  |
|  | 8.2.3 | 室外吸烟区位置布置合理。 | 8 |  |
|  | 8.2.4 | 生活垃圾收集站、垃圾房的设置符合本市现行相关标准的规定。 | 6 |  |
| 海绵城市 | 8.2.5 | 对场地雨水实施年径流总量控制。 | 8 |  |
|  | 8.2.6 | 对场地雨水实施年径流污染控制。 | 6 |  |
|  | 8.2.7 | 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。 | 12 |  |
| 室外物理环境 | 8.2.8 | 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的要求。 | 8 |  |
|  | 8.2.9 | 建筑及照明设计避免产生光污染。 | 10 |  |
|  | 8.2.10 | 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。 | 8 |  |
|  | 8.2.11 | 采取措施降低热岛强度。 | 10 |  |
| 总计 |  |  | 100 |  |

### 8.1 控制项

8.1.1 建筑与场地设计应符合本市相关日照标准的规定。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

□住宅建筑类项目：

项目日照时数：     h，相关标准的日照时数要求：        h，其他规定性日照要求：

依据标准：                       ，是否达标：☐是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☐否。

□公共建筑类项目：

要求符合用地规划要求，是否满足：☐是  ☐否；

周边是否有敏感建筑：☐是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☐否。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 竣工总平面图、建筑竣工图、日照分析报告及附图。

运行评价提交材料及要求：

- 竣工总平面图、建筑竣工图、日照分析报告及附图。

实际提交材料：

8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度       ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率      %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。（不超过500字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

住宅类建筑提供：景观专业竣工图纸，场地热环境计算报告；

公共建筑提供：用地规划及批复文件、建筑竣工总平面图、景观专业竣工图纸。

运行评价提交材料及要求：

住宅类建筑提供：景观专业竣工图纸，场地热环境计算报告；

公共建筑提供：用地规划及批复文件、建筑竣工总平面图、景观专业竣工图纸。

实际提交材料：

8.1.3 配建绿地应符合本市城乡规划的要求，并根据本市气候、土壤和环境等条件合理选择绿化方式。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

是否主要利用实土布置绿地：☐是 ☐否，是否配置适应本市气候、土壤和环境条件、少维护、耐候性强、病虫害少、对人体无害的植物：☐是 ☐否

种植区域覆土深度：

乔木：       米

灌木：       米

地被、草坪：       米

是否采用乔木为主，乔、灌、草复层绿化组合配置：☐是 ☐否。

请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸。

运行评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸；

- 影像资料。

实际提交材料：

8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

项目用地面积       m2，是否大于10hm2：☐是 ☐否

是否进行海绵城市专项设计或方案：☐是 ☐否

请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。（不超过500字）

提交材料及要求：

竣工评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，包括总平面图、场地竖向设计图、景观排水总图；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

- 海绵城市专项竣工文件（如有），应包括海绵城市设计专篇、必要附图。

运行评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竣工图、场地竖向设计图、景观排水总图；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

- 海绵城市专项竣工文件（如有），应包括海绵城市设计专篇、必要附图；

- 海绵城市设施及系统的运行管理制度、运营维护工作记录。

实际提交材料：

8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

是否设计以下类别标识系统：

☐人车分流标识、☐公共交通接驳引导标识、☐满足儿童使用需求与身高匹配标识、☐无障碍标识、☐楼座与配套设施定位标识、☐健身慢行道导向标识、☐建设楼梯间导向标识、☐公共卫生间导向标识、☐其他

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）标识相关设计竣工图、影像资料等。

运行评价提交材料及要求：

1）标识相关设计竣工图、影像资料等。

实际提交材料：

8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施      ☐以上皆无

如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。（不超过500字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 竣工图；

- 环评报告书（表）；

- 场地内各类污染源及其控制措施分析报告（未纳入本市建设项目环评管理的项目），检测报告。

- 各类污染防治措施现场影像资料。

运行评价提交材料及要求：

- 竣工图；

- 环评报告书（表）；

- 场地内各类污染源及其控制措施分析报告（未纳入本市建设项目环评管理的项目）；

- 检测报告；

- 各类污染防治措施现场影像资料。

实际提交材料：

8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。

1 达标自评

□达标；□不达标

2 评价要点

项目是否根据《上海市生活垃圾管理条例》制定垃圾管理制度：☐是 ☐否

垃圾管理制度中是否明确对可回收物、有害垃圾、干垃圾、湿垃圾进行分类收集：☐是 ☐否

项目场地是否设置以下设施或建筑：

☐分类垃圾容器、☐垃圾房、☐垃圾收集站（点）

垃圾设施是否与景观协调：☐是 ☐否

垃圾房及垃圾收集站内的主要通道是否符合进站车辆最大宽度、最高高度及荷载要求：☐是 ☐否

请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，清运和处理措施，以及垃圾容器和收集点的设置如何考虑与建筑布局、环境卫生、风向影响、绿化景观协调。（不超过500字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 垃圾设施相关竣工设计文件，（包括环境卫生设计说明、设备材料表、垃圾收集容器、垃圾房及垃圾收集站布置图等）；

- 垃圾收集容器、垃圾房及垃圾收集站影像资料等。

运行评价提交材料及要求：

- 垃圾设施相关竣工设计文件，（包括环境卫生设计说明、设备材料表、垃圾收集容器、垃圾房及垃圾收集站布置图等）；

- 垃圾管理制度；

- 工作记录；

- 垃圾收集容器、垃圾房及垃圾收集站影像资料。

实际提交材料：

### 8.2 评分项

Ⅰ 场地生态与景观

8.2.1	充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护场地内原有的自然水域、湿地、植被等，保持场地内的生态系统与场地外生态系统的连贯性 | 8 |  |
| 2 | 采取净地表层土回收利用等生态补偿措施 | 8 |  |
| 3 | 根据场地实际状况，采取其他生态恢复或补偿措施 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

请简要说明项目保护或修复场地生态环境的具体措施。（不超过500字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 场地原有地形图（体现场地开发前的原有地形地貌）；

- 竣工图总图；

- 景观专业竣工图纸；

- 生态补偿方案（植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关图纸或说明文件等）；

- 影像资料，包括施工记录、施工过程影像材料（水体和植被修复改造、表层土收集利用过程影像资料等），现场实景影像资料等。

运行评价提交材料及要求：

- 场地原有地形图（体现场地开发前的原有地形地貌）；

- 竣工图总图；

- 景观专业竣工图纸；

- 生态补偿方案（植被保护方案及记录、水面保留方案、表层土利用相关图纸或说明文件等）；

- ；

- 影像资料，包括施工记录、施工过程影像材料（水体和植被修复改造、表层土收集利用过程影像资料等），现场实景影像资料等。

实际提交材料：

8.2.2 充分利用场地空间设置绿化用地。（16分）

1 得分自评

| 类型 | 评价内容 |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ 住宅 | 每100m2绿地乔木数量 |  |  | 2株 | 6 |  |
|  |  |  |  | 3株 | 8 |  |
|  |  |  |  | 4株 | 10 |  |
|  | 项目所在居住街坊内人均集中绿地面积Ag | ☐新区建设 |  | 0.50 | 2 |  |
|  |  |  |  | 0.50＜Ag＜0.60 | 4 |  |
|  |  |  |  | Ag≥0.60 | 6 |  |
|  |  | ☐旧区改建 |  | 0.35 | 2 |  |
|  |  |  |  | 0.35＜Ag＜0.45 | 4 |  |
|  |  |  |  | Ag≥0.45 | 6 |  |
| ☐ 公建 | 绿地率≥规划指标105% |  |  |  | 10 |  |
|  | 场地内可供公众直接进入活动的绿地面积占总绿地面积的比例达到 |  | 30% |  | 2 |  |
|  |  |  | 40% |  | 3 |  |
|  |  |  | 50% |  | 4 |  |
|  |  |  | 60% |  | 5 |  |
|  |  |  | ≥70% |  | 6 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 16 |  |

2 评价要点

| 项目类型 | ☐居住建筑 | ☐公共建筑 |
| --- | --- | --- |
| 用地面积（m2） |  |  |
| 绿地面积（m2） |  |  |
| 绿地率规划指标（%） | / |  |
| 绿地率（%） |  |  |
| 集中绿地面积（m2） |  | / |
| 设计人数 （按户2.8人计算） |  | / |
| 乔木数量（株） |  | / |
| 可供公众直接进入活动的绿地面积（m2） | / |  |
| 可供公众直接进入活动的绿地面积（%） | / |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 项目竣工总平面图；

- 景观专业竣工图纸，应包含景观总平面图、景观设计说明、种植平面图、苗木表等）、平面日照等时线模拟图（应体现绿地的日照和阴影情况）；

- 人均集中绿地面积计算书，应体现集中绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果）、场地外公共开放绿地说明及附图；

- 影像资料。

运行评价提交材料及要求：

- 项目竣工总平面图；

- 景观专业竣工图纸，应包含景观总平面图、景观设计说明、种植平面图、苗木表等）、平面日照等时线模拟图（应体现绿地的日照和阴影情况）；

- 人均集中绿地面积计算书，应体现集中绿地的位置、面积分析和清单列表，以及计算结果）、场地外公共开放绿地说明及附图；

- 影像资料。

实际提交材料：

8.2.3 室外吸烟区位置布局合理。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外吸烟区布置在建筑主出入口的主导风的下风向，与所有建筑出入口、新风进气口和可开启窗扇的距离不少于8m，且距离儿童和老人活动场地不少于8m | 4 |  |
| 2 | 室外吸烟区与绿植结合布置，并合理配置坐椅和带烟头收集的垃圾筒，从建筑主出入口至室外吸烟区的导向标识完整、定位标识醒目，吸烟区设置吸烟有害健康的警示标识 | 4 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

项目场地范围内是否严格禁烟：☐是、☐否。

如选择否，则填写以下内容：

室外吸烟区是否建筑主出入口的主导风的下风向：☐是、☐否。

室外吸烟区距离建筑出入口、新风进气口、可开启窗扇的最短距离为      米，距离儿童和老人活动场所中最近位置为      ，最短距离为        米，具备 ☐专用垃圾桶、 ☐导向标识、 ☐警示标识。

请简要说明室外吸烟区的布置情况，包括位置、标识以及座椅、垃圾桶等配置等。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 竣工总平面图、含吸烟区布置的景观竣工图纸、相关标识设计竣工图。

运行评价提交材料及要求：

- 竣工总平面图、含吸烟区布置的景观竣工图纸，相关标识设计竣工图，

- 禁烟相关管理制度、工作记录；

- 影像资料。

实际提交材料：

8.2.4 生活垃圾收集站、垃圾房的设置符合本市现行相关标准的规定。（6分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设置通风、除尘、除臭、隔声等环境保护设施 | 2 |  |
| 2 | 设置消毒、杀虫、灭鼠等装置 | 2 |  |
| 3 | 设置垃圾桶清洗装置，收集箱密封可靠，收集运输过程中无污水滴漏 | 2 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2 评价要点

生活垃圾收集站、垃圾房布置在          ，设置通风、除尘、除臭、隔声等环境保护设施：☐是、☐否。

是否设置消毒、杀虫、灭鼠等装置：☐是、☐否。

是否设置垃圾桶清洗装置，可保证收集箱密封可靠，收集运输过程中无污水滴漏：☐是、☐否。

对生活垃圾收集站、垃圾房布置情况，以及采取的环保设施、消毒、杀虫、灭鼠以及清洗、密封及运输过程防止污水滴漏等措施进行说明：（不超过500字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 相关竣工图纸、（包括环境卫生设计说明、垃圾收集容器、垃圾房及垃圾收集站布置图等）；

- 垃圾收集站及垃圾房现场影像资料等。

运行评价提交材料及要求：

- 相关竣工图纸、（包括环境卫生设计说明、垃圾收集容器、垃圾房及垃圾收集站布置图等）；

- 垃圾收集站及垃圾房现场影像资料、垃圾管理制度、工作记录。

实际提交材料：

II 海绵城市

8.2.5 对场地雨水实施年径流总量控制。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流总量控制率60% fr < 65% | 4 |  |
| 2 | 场地年径流总量控制率65% fr <70% | 5 |  |
| 3 | 场地年径流总量控制率70% fr < 75% | 6 |  |
| 4 | 场地年径流总量控制率75% fr < 80% | 7 |  |
| 5 | 场地年径流总量控制率fr ≥ 80% | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

项目场地年综合径流系数

设计降雨量            mm，场地年径流总量控制率      %

请简要说明雨水外排控制措施。（不超过500字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面图、场地竖向设计图、种植图、海绵设施详图、景观排水总图；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

- 海绵城市专项竣工图纸，应包括海绵城市设计专篇、必要附图；

- 年径流总量控制率计算报告及附图。

运行评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竣工图、场地竖向设计图、种植图、海绵设施详图、景观排水总图；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

- 海绵城市专项竣工图纸，应包括海绵城市设计专篇、必要附图；

- 年径流总量控制率计算报告及附图；

- 海绵城市设施及系统的运行管理制度、运营维护工作记录。

实际提交材料：

8.2.6 对场地雨水实施年径流污染控制。（6分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地年径流污染控制率35% fp < 40% | 2 |  |
| 2 | 场地年径流污染控制率40% fp <45% | 3 |  |
| 3 | 场地年径流污染控制率45% fp < 50% | 4 |  |
| 4 | 场地年径流污染控制率50% fp <55% | 5 |  |
| 5 | 场地年径流污染控制率fp≥ 55% | 6 |  |
| 合计 |  | 6 |  |

2 评价要点

场地年径流总量控制率            %，海绵设施对SS的平均去除率            %

场地年径流污染控制率      %

请简要说明雨水径流污染控制措施（不超过500字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面图、场地竖向设计图、种植图、海绵设施详图、景观排水总图；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

- 海绵城市专项竣工文件，应包括海绵城市设计专篇、必要附图；

- 年径流污染控制率计算报告及附图。

运行评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面竣工图、场地竖向设计图、种植图、海绵设施详图、景观排水总图；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图、雨水利用设施工艺图或调蓄设施详图；

- 海绵城市专项竣工文件，应包括海绵城市设计专篇、必要附图；

- 年径流污染控制率计算报告及附图；

- 运行阶段资料，应包括海绵城市设施及系统的运行管理制度、运营维护工作记录。

实际提交材料：

8.2.7 利用场地空间设置绿色雨水基础设施。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下凹式绿地、雨水花园、人工湿地等有调蓄、净化雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例 | 达到40% | 3 |  |
|  |  | 达到50% | 4 |  |
|  |  | 达到60% | 5 |  |
| 2 | 衔接和引导不少于80%的屋面雨水进入地面生态设施 |  | 2 |  |
| 3 | 衔接和引导不少于80%的道路雨水进入地面生态设施 |  | 2 |  |
| 4 | 硬质铺装地面中透水铺装面积的比例达到50% |  | 3 |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |

2 评价要点

| 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） | 绿色雨水基础设施 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下凹式绿地 |  | 雨水湿地 |  |
| 雨水花园 |  | 景观设计水体 |  |
| 屋顶绿化 |  | 自然水体（河流、湖泊） |  |
| 植被浅沟 |  | 其他 |  |
| 树池 |  | 绿色雨水基础设施面积合计 |  |
| 雨水塘 |  | 场地绿地面积 |  |
| 有调蓄雨水功能的绿地和水体的面积之和占绿地面积的比例（%） |  |  |  |

透水铺装面积比例计算

| 类型 | 植草砖 | 透水沥青 | 透水混凝土 | 透水地砖 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 硬质铺装总面积（m2） |  |  | 透水铺装面积的比例（%） |  |  |

请简要说明场地内设置绿色雨水基础设施的情况（不超过500字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面设计图、场地竖向设计图、场地铺装图纸及设计说明、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图；

- 海绵城市专项竣工文件（如有），应包括海绵城市设计专篇、必要附图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；

- 绿地及透水铺装比例计算书。

运行评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面设计图、场地竖向设计图、场地铺装图纸及设计说明、种植图、地面生态设施详图、雨水断接做法，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外雨水平面图；

- 海绵城市专项竣工文件（如有），应包括海绵城市设计专篇、必要附图，应明确雨水进入地面生态设施的衔接引导措施，以及地面生态设施汇水区域内的屋面或路面位置、面积；

- 绿地及透水铺装比例计算书；

- 运行阶段资料，应包括绿色雨水基础设施（海绵设施）的运行管理制度、运营维护工作记录；

- 影像资料。

实际提交材料：

III 室外物理环境

8.2.8 场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境噪声值＞2类声环境功能区标准限值，且环境噪声值≤3类声环境功能区标准限值 | 5 |  |
| 2 | 环境噪声值≤2类声环境功能区标准限值 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 |  |

2 评价要点

场地位于《声环境质量标准》GB3096中      类型

环境噪声检测情况

| 序号 | 监测点 | 声环境功能区的环境噪声等效声级限值[dB(A)] |  |  |  | 环境噪声测试值/计算值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2类 |  | 3类 |  |  |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

请简要说明建筑场地周边噪声分布状况以及降噪措施（不超过500字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 室外声环境检测报告。

运行评价提交材料及要求：

- 室外声环境检测报告。

实际提交材料：

8.2.9 建筑及照明设计避免产生光污染。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响符合现行上海市工程建设规范《建筑幕墙工程技术规程》DG/TJ 08-56 和本市相关规定 | 5 |  |
|  | 非玻璃幕墙建筑 |  |  |
| 2 | 室外夜景照明光污染的限制符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626 和国家现行标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定 | 5 |  |
|  | 不设置室外夜景照明 |  |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

是否采用玻璃幕墙或镜面式铝合金装饰外墙：☐是 ☐否，若采用，则其可见光反射比为：          。

室外夜景照明的光污染控制措施及情况：（不超过500字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 建筑、幕墙及景观照明竣工文件（含计算书）；

- 玻璃幕墙光污染评估报告及批复、玻璃的光学性能检验报告及其进场复验报告；

- 室外夜景照明光污染分析报告、灯具的光度检验报告及其进场复验报告。

运行评价提交材料及要求：

- 建筑、幕墙及照明竣工文件；

- 玻璃幕墙光污染评估报告及批复、玻璃的光学性能检验报告及其进场复验报告；

- 室外夜景照明光污染分析报告、灯具的光度检验报告及其进场复验报告，夜景照明的亮灯控制相关管理制度。

实际提交材料：

8.2.10 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬季典型风速和风向条件下 | 建筑物周围人行区距地高1.5 m处风速小于5 m/s且风速放大系数小于2，户外休息区、儿童娱乐区风速放大系数小于1，得2分； | 2 |  |
|  |  | 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于5Pa | 2 |  |
|  |  | 只有一排建筑，可直接得分 |  |  |
| 2 | 过渡季、夏季典型风速和风向条件下 | 场地内人活动区不出现涡旋或无风区 | 2 |  |
|  |  | 迎风面最小风压处和背风面的最大风压处的压差大于0.5 Pa | 2 |  |
| 合计 |  |  | 10 |  |

2 评价要点

冬季典型风速和风向条件下，建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速为      m/s，最大风速放大系数为      ，户外休息区、儿童娱乐区的风速放大系数为      , 除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差为     Pa；

过渡季、夏季典型风速和风向条件下，场地内人活动区是否会出现无风区：☐是 ☐否

迎风面最小风压处和背风面的最大风压处的压差      Pa。

请简要说明项目室外风环境情况以及改善风环境的措施。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；

2）建筑竣工总平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明；

运行评价提交材料及要求：

1）室外风环境模拟计算分析报告；

2）建筑竣工总平面图；

3）景观专业竣工图纸及设计说明；

实际提交材料：

8.2.11 采取措施降低热岛强度。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  |  |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例 |  | ☐达30% |  | 4 |  |
|  |  |  | ☐达50% |  | 7 |  |
|  | 场地中处于建筑阴影区外的位置，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70% |  |  |  | 3 |  |
| 住宅建筑合计 |  |  |  |  | 10 |  |
| 公共建筑 |  | 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例 |  | ☐达10% | 2 |  |
|  |  |  |  | ☐达20% | 6 |  |
|  |  | 场地中处于建筑阴影区外的位置，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70% |  |  | 2 |  |
|  |  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积、花架等遮阴措施的累计面积达到屋顶可绿化面积的75% |  |  | 2 |  |
| 公共建筑合计 |  |  |  |  | 10 |  |

2 评价要点

室外活动场地内的遮荫措施有：☐乔木 ☐构筑物（类型      ） ☐以上皆无。

住宅建筑：

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮荫措施 | 户外活动场地面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%） |  |
| 道路遮荫措施 | 行道树的路段总长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%） |  |

公共建筑：

| 类型 | 项目 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 场地内遮荫措施 | 户外活动场地面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地内乔木遮荫措施的面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地构筑物遮荫措施的面积（m2） |  |
|  | 户外活动场地内有乔木、构筑物遮荫措施的面积比例（%） |  |
| 道路遮荫措施 | 行道树的路段总长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度（m） |  |
|  | 设有遮阴面积较大的行道树的路段长度所占比例（%） |  |
| 屋面遮荫措施 | 建筑屋面面积（m2） |  |
|  | 屋顶的可绿化面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积、花架等遮阴措施的累计面积（m2） |  |
|  | 屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积、花架等遮阴措施的累计面积占屋顶可绿化面积的比例（%） |  |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）室外活动场地遮阴设计竣工资料，应包括建筑总平面图、景观专业竣工图纸（应包括景观总平面图、种植平面图、苗木表）、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；

2）地面遮荫设计竣工资料，应包括道路交通组织、道路遮阴设计计算书；

3）屋顶遮荫设计竣工资料（公共建筑），应包括屋顶层竣工图、屋面做法大样、屋顶绿化图，屋面遮阴计算书；

4）现场实景影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）室外活动场地遮阴设计竣工资料，应包括建筑总平面图、景观专业竣工图纸（应包括景观总平面图、种植平面图、苗木表）、日照分析报告、户外活动场地遮阴面积比例计算书；

2）地面遮荫设计竣工资料，应包括道路交通组织、道路遮阴设计计算书；

3）屋顶遮荫设计竣工资料（公共建筑），应包括屋顶层竣工图、屋面做法大样、屋顶绿化图，屋面遮阴计算书；

4）现场实景影像资料。

。

实际提交材料：

## 9 提高与创新

| 类别 | 编号 | 标准条文 | 分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加分项 | 9.2.1 | 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。 | 10 |  |
|  | 9.2.2 | 采用合理措施提升室内环境舒适性。 | 15 |  |
|  | 9.2.3 | 充分利用尚可使用的旧建筑。 | 5 |  |
|  | 9.2.4 | 采取措施降低建筑能耗。 | 20 |  |
|  | 9.2.5 | 景观水体设计与海绵城市理念相融合，兼具调蓄周边雨水的功能，且采用保障水体水质的生态水处理技术。 | 10 |  |
|  | 9.2.6 | 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。 | 10 |  |
|  | 9.2.7 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。 | 10 |  |
|  | 9.2.8 | 场地绿容率不低于3.0。 | 5 |  |
|  | 9.2.9 | 应用建筑信息模型（BIM）技术。 | 15 |  |
|  | 9.2.10 | 按照本市绿色施工相关标准要求进行施工和管理。 | 10 |  |
|  | 9.2.11 | 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品 | 10 |  |
|  | 9.2.12 | 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化、绿色金融等其他创新，并有明显效益。 | 30 |  |
| 总计（不得超过100分） |  |  | 150 |  |

#### 9.2.1 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 因地制宜传承地域建筑文化 | 10 |  |

2 评价要点

请简要说明项目所处地区的建筑风貌特色，重点说明项目设计如何适宜该地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。（不超过500字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工文件；

2）专项分析论证报告；

3）项目影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工文件；

2）专项分析论证报告。

实际提交材料：

#### 9.2.2 采用合理措施提升室内环境舒适性。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定值降低40%，且室内PM2.5年均浓度不高于15μg/m3 | 10 |  |
| 2 | 主要功能房间的空气相对湿度在供冷、供暖季节达到现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736所规定的室内设计参数I级要求，并具有季节适应的湿度调控措施 | 5 |  |
| 合计 |  | 15 |  |

2 评价要点

本项目为       类民用建筑工程

预评价/竣工评价请填写下表：

| 项目 房间类型 | 甲醛 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值 | 规定值60% | 预测值 | 规定值60% | 预测值 | 规定值60% |  |

运行评价请填写下表：

| 项目 房间类型 | 甲醛 mg/m3 |  | 氨 mg/m3 |  | 苯 mg/m3 |  | TVOC mg/m3 |  | 氡 Bq/m3 |  | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测值 | 规定值60% | 检测值 | 规定值60% | 检测值 | 规定值60% | 检测值 | 规定值60% | 检测值 | 规定值60% |  |

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 室内PM2.5年均浓度 |  |

请对申报项目的室内空气污染物浓度情况进行简要说明（不超过300字）：

本项目为：□住宅建筑、□公共建筑；

是否设置集中新风系统或户式新风系统：□是、□否；

仅开启新风时可以满足除湿的需要：□是、□否；

新风机或空调箱设置加湿段：□是、□否；

为建筑配备移动式除湿机或加湿器：□是、□否

| 主要功能房间 | 湿度（%） | I级要求 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |

请对主要功能房间的湿度调控措施进行简要说明（不超过300字）：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑、暖通、装修竣工文件，建筑及装修材料使用说明(种类、用量)；

2）污染物浓度预评估分析报告和室内空气质量验收检测报告；

3）室内颗粒物浓度计算报告；

4）除湿、加湿计算报告；

5）相关产品采购技术规格书；

6）调试报告。

运行评价提交材料及要求：

1）污染物浓度和室内颗粒物浓度现场检测报告；

2）温湿度采集记录。

实际提交材料：

#### 9.2.3 充分利用尚可使用的旧建筑。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充分利用尚可使用的旧建筑 | 5 |  |

2 评价要点

项目建设是否利用了旧建筑：□是、□否，如是，旧建筑利用属于：□翻建、□改建、□扩建。

请简要说明项目建设选用尚可使用的旧建筑的实施情况（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图（或竣工验收报告）；

2）环境影响评估文件；

3）旧建筑利用专项报告、有关检测报告。

运行评价提交材料及要求：

1）建筑竣工图（或竣工验收报告）；

2）环境影响评估文件；

3）旧建筑利用专项报告、有关检测报告。

实际提交材料：

#### 9.2.4 采取措施降低建筑能耗。（20分）

1 得分自评

建筑能耗比本市现行节能标准及相关合理用能指南降低幅度及对应得分情况：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 降低30% | 10 |  |
| 2 | 降低40% | 15 |  |
| 3 | 降低50% | 20 |  |
| 合计 |  | 20 |  |

2 评价要点

本项目为：□住宅建筑、□公共建筑；

执行的建筑节能标准为：

预评价及竣工评价请填写下表：

建筑全年能耗分析：

| 用能类别 | 单位 | 参照建筑（限值） | 实际建筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖 | kWh |  |  |
| 空调 | kWh |  |  |
| 照明 | kWh |  |  |
| 总能耗 | kWh |  |  |
| 能耗降低幅度 | % |  |  |

运行评价请填写下表：

住宅建筑：

| 能耗分析计算参数设置 | 是否符合 |
| --- | --- |
| 建筑围护结构 |  |
| 冷热源设备参数 |  |
| 照明功率密度 |  |

公共建筑：

| 建筑实际能耗 | 对应合理用能指南约束值 | 降低百分比 |
| --- | --- | --- |

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）暖通、电气、装修专业竣工图；

2）建筑能耗模拟计算书；

3）机电系统运行调试记录。

运行评价提交材料及要求：

1）暖通、电气、内装专业竣工图；

2）建筑运行能耗统计数据；

3）机电系统运行调试记录。

实际提交材料：

#### 9.2.5 景观水体设计与海绵城市理念相融合，兼具调蓄周边雨水的功能，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水体设计与海绵城市理念相融合，兼具调蓄周边雨水的功能，且采用保障水体水质的生态水处理技术 | 10 |  |

2 评价要点

景观水体面积：           m2    景观水体有效调节深度：         m2

景观水体有效汇水面积：             m2

是否设置溢水口：□是，□否

是否设置排空装置/管：□是，□否

景观水体水质是否采用生态水处理技术：□是，具体方式为：             □否

请简要说明景观水体调蓄周边雨水的设计理念、景观水体水质处理技术以及取得的效果。（不超过300字）

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面设计图、场地竖向设计图、景观水体汇水范围图、景观给排水总平面图、水景详图；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外给排水总平面图；

- 水量平衡计算书、景观水体生态水处理专项技术方案及设计说明；

- 景观水体水质检测报告。

运行评价提交材料及要求：

- 景观专业竣工图纸及设计说明，应包括总平面设计图、场地竖向设计图、景观水体汇水范围图、景观给排水总平面图、水景详图；

- 给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括室外给排水总平面图；

- 水量平衡计算书；

- 景观水体全年逐月补水用水计量运行记录；

- 景观水体水质检测报告。

实际提交材料：

9.2.6 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构采用钢结构、木结构 | 10 |  |
| 2 | 主体结构采用装配式混凝土建筑结构体系，预制率不低于45%或装配率不低于65% | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

建筑主体结构采用：□钢结构 、□木结构 、□装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到       %。

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况（不超过300字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图等；

2）装配式建筑相关设计说明；

3）预制率/装配率计算书。

运行评价提交材料及要求：

1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图等；

2）装配式建筑相关设计说明；

3）预制率/装配率计算书。

实际提交材料：

9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。 | 10 |  |

2 评价要点

建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：            （kgCO2eq）

建筑固有的碳排放量（建材运输）：             （kgCO2/km）

建筑施工阶段碳排放量：              （kgCO2/m2）

建筑运行阶段减排量：             （kgCO2/m2）

单位面积年碳排放量：              （kgCO2/m2·a）

简要说明建筑碳排放量计算依据、计算过程和计算结果，并说明采取的降低单位建筑面积碳排放量的具体措施（不超过500字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告，除分析建筑固有碳排放量之外，还应分析建造阶段的碳排放。

运行评价提交材料及要求：

1）碳排放计算分析报告，应分析建筑固有碳排放量、建造阶段的碳排放及项目在标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。

实际提交材料：

#### 9.2.8 场地绿容率不低于3.0。（5分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿容率计算值不低于3.0 | 3 |  |
| 2 | 场地绿容率实测值不低于3.0 | 5 |  |
| 合计 |  | 5 |  |

2 评价要点

场地乔木叶面积指数：               场地乔木投影面积：         m2

场地乔木株数：                         场地灌木占地面积：         m2

草地面积：         m2                    场地面积：         m2

场地绿容率：

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 景观竣工图；

- 绿容率计算书；

- 其他相关证明材料。

运行评价提交材料及要求：

- 景观竣工图；

- 绿容率计算书或植被叶面积测量报告；

- 其他相关证明材料。

实际提交材料：

#### 9.2.9 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）

1 得分自评

BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在其中一个阶段应用 | 5 |  |
| 2 | 在其中两个阶段应用 | 10 |  |
| 3 | 在其中三个阶段应用 | 15 |  |
| 总计 |  | 15 |  |

2 评价要点

项目在建筑的□规划设计、□施工建造、□运行维护阶段应用了BIM技术。

请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果（不超过500字）。

- 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 竣工图；

- BIM技术应用报告：应包括使用的软件、模型的建立情况及截图、应用范围及效果。

运行评价提交材料及要求：

- 竣工图；

- BIM运维记录：应包括使用的软件、模型的建立情况及截图、应用范围及效果。

实际提交材料：

9.2.10 按照本市绿色施工相关标准要求进行施工和管理。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足现行上海市工程建设规范《建筑工程绿色施工评价标准》DG/TJ08-2262要求，达到银级绿色施工示范工程 | 5 |  |
| 2 | 满足现行上海市工程建设规范《建筑工程绿色施工评价标准》DG/TJ08-2262要求，达到金级绿色施工示范工程 | 10 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

项目是否获得上海市绿色施工示范工程  □是、□否；

如获得，评价等级为 □银级、□金级。

请简要说明本项目绿色施工的实施情况，重点介绍亮点及特色（不超过500字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）获得绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）绿色施工方案；

3）施工过程影像资料。

运行评价提交材料及要求：

1）获得绿色施工示范工程认定的证明文件；

2）绿色施工方案；

3）施工过程影像资料。

实际提交材料：

#### 9.2.11 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和保温工程的质量问题 | 7 |  |
| 2 | 保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程和其他土建工程的质量问题 | 3 |  |
| 合计 |  | 10 |  |

2 评价要点

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：

□地基基础工程、□主体结构工程、□屋面防水工程、□保温工程、□其他土建工程

□装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程、□供热、供冷系统工程

请简要介绍申报的建设工程选用的质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额（不超过500字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

- 建设工程质量保险产品保单；

- 保单中约定条件及实施情况。

运行评价提交材料及要求：

- 建设工程质量保险产品保单；

- 运行期间保险履行情况。

实际提交材料：

9.2.12 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化、绿色金融等其他创新，并有明显效益。（30分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采取节约资源的其他创新 | 5 |  |
| 2 | 采取保护生态环境的其他创新 | 5 |  |
| 3 | 采取保障安全健康的其他创新 | 5 |  |
| 4 | 采取智慧友好运行的其他创新 | 5 |  |
| 5 | 采取传承历史文化的其他创新 | 5 |  |
| 6 | 采取绿色金融的其他创新 | 5 |  |
| 总计 |  | 30 |  |

2 评价要点

请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的创新措施，及其社会和经济效益（不超过800字）。

3 证明材料

竣工评价提交材料及要求：

1）创新措施相关竣工文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明/说明文件。

运行评价提交材料及要求：

1）创新措施相关竣工文件；

2）创新措施的分析论证报告及相关证明/说明文件。

实际提交材料：