生物安全三级实验室

主要仪器设备/防护设备清单

| 序号 | 名称 | 厂家 | 设备型号 | 使用目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2培养箱 | Thermo | 311/371 | 细胞培养 |
| 2 | 超低温冰箱 | 海尔 | DW-40l508J | 样本保存 |
| 3 | ELX50型洗板机 | BIO-TAK | ELX50 | 免疫实验 |
| 4 | 高压灭菌锅 | 千樱 | FWMG-0.6 | 高压灭菌 |
| 5 | 隔离笼具 | Allentown | BUC-A | 小动物饲养 |
| 6 | 生物安全柜 | ESCO、Haier | ClassII A2 | 细胞培养 |
| 7 | 酶标仪 | BIO-RAD | 680 | 免疫实验 |
| 8 | 正压防护面罩 | 3M | 丘比特 | 呼吸道传播高致病性病原体和动物实验 |
| 9 | 高速离心机 | Eppendorf | 5415R | 分离病毒 |
| 10 | 高速离心机 | Eppendorf | 5418R | 分离病毒 |
| 11 | 超速离心机 | Beckman | L-100XP | 分离病毒 |
| 15 | 普通冰箱 | 海尔/新飞 | BCD208K | 样本保存 |
| 16 | 组织匀浆器 | 净信 | Tissuelyser-24 | 组织匀浆 |
| 17 | 冷冻离心机 | Eppendorf | 5810R | 分离病毒 |
| 18 | 感应式手消毒器 | 山峰 | 山峰 | 消毒 |
| 19 | 监控系统 | HIK | SH16FD/YQ21 | 监控 |
| 20 | 自控系统 | 西门子 | Insight/YQ22 | 自控 |