计量器具

型式批准申请书

申请单位上海期期科技有限公司　（盖章）

组织机构代码13352735-2

通信地址新闸路118号

电话64752681

传真64752681

负责人王期（签字）

邮政编码200031

电子信箱wangji@sina.com

联系人陈征（签字）

申请日期2007年8月1日

申请书编号

一、申请

上海市市场监督管理局：

根据《中华人民共和国计量法》第十三条的规定，我单位下列计量器具申请型式批准：

| 序号 | 计量器具名称 | 型号、规格、准确度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 离子色谱仪 | IC1010 最小检出浓度： CI－≤0.005ug/g NO3－≤0.05ug/g 重复性： 保留时间≤1.5% 定量≤5% |  |

二、产品简要说明

IC1010离子色谱仪采用模块组合式，有恒流泵（IC1020），电导检测器（IC1040），色谱单元（IC1050）三部分组成，可根据分析需要进行多种组合，并有化学抑制法和非抑制法二种分析模式，分析灵敏度高，操作简便等特点。

到申请时间为止，已经试制的台（件）数：      5台。

三、受理单位处理意见

委托：             进行型式评价

委托单位：上海市市场监督管理局（盖章）负责人：（签字）

联系电话：54266366       委托日期：年月日