计量器具型式批准免于型式试验申请表

| 申请单位（盖章） | 上海期期电子有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 | 2011.4.5 | 产品名称 | 热能表 |
| 老产品 型式批准证书编号 | 2010F211-31 | 老产品 型式评价报告编号 | 2010H545455 |
| 免于型式试验理由 | □测量范围窄 ■准确度低 □功能简单 □其他 |  |  |
| 新老产品的异同点（包括结构、原理、技术指标等，主要说明免于型式试验的具体理由） | 新产品的准确度比原已获证热能表准确度低，产品结构、原理、关键零部件均和原产品一致，特此申请新产品免于型式试验。 |  |  |