上海市燃气供气站点许可

申 请 表

企业名称（全称）：上海燃气某某有限公司

企业法定代表人：张某强

申请供气站点名称：上海燃气某某有限公司二号储配站

站点营业地址：某某区某某路99号

邮  政  编  码：200000

燃气企业联系电话：231100XX

燃气企业联系人：王某刚

上海市住房和城乡建设管理委员会制

申 请 报 告

根据政府规划要求，我司在XXX建设了一座XXX储配站... 承诺...。

申请燃气供气站点概况

| 申请站点名称 | 上海燃气某某有限公司二号储配站 |  |  |  |  | 隶属企业 |  | 上海燃气某某有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业经营许可证号 | 沪 2014001700XXP(y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 站点营业地址 | 某某区某某路99号 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 20000X |  |  |
| 站点负责人 | 李某强 | 职务 |  | 站长 |  |  |  | 电话 |  |  | 1891879XXXX |  |  |
| 企业联系人 | 王某刚 | 职务 |  | 办公室主任 |  |  |  | 电话 |  |  | 231100XX |  |  |
| 燃气供应种类 | 液化石油气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供气方式 | 储存充装站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济性质 核算方式 | 国有股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员 | 30 |  |  | 站点竣工 日期 |  |  | 2021.10.10 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 10500 |  |  | 其中瓶库 面积（m2） |  |  | 1020 |  |  |  |  |  |  |
| 储罐总容量（m3） | 100 |  |  | 其中：球罐（m3） |  |  | 50 |  |  | 卧罐（m3） |  | 50 |  |
| 充装秤位（台） | 5 |  |  | 加气机0台/枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源情况 | 由上海燃气ABC有限公司灌装后通过 ..... 储存天数为 18 天。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应能力 | 30000户 |  | 其中：民用户数 |  | 25000 |  |  |  | 工业用户 |  |  |  | 5000 |
| 站点设施情况： 配备消防设施如下：雨淋阀控制系统、火灾自动报警系统、室外消火栓... 配备可燃气体浓度报警器如下：一套 24 路城镇燃气泄漏报警器、SH0601 探测器、SH2012 控制器... 配备避雷设施等：防雷接地装置、设备自带浪涌保护装置 ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从业人员情况

| 姓 名 | 性 别 | 岗 位 | 年 龄 | 文化程度 | 专业技术培训 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李某强 | 男 | 站长 | 40 | 大专 | 安全生产管理人员 |
| 张三 | 男 | 送瓶工 | 39 | 大专 | 液化气类从业人员 |
| 赵五 | 男 | 送瓶工 | 37 | 大专 | 液化气类从业人员 |
| 王千 | 男 | 送瓶工 | 35 | 大专 | 液化气类从业人员 |
| 孙万 | 男 | 安检工 | 31 | 高中 | 液化气类从业人员 |
| 陈荣 | 女 | 安检工 | 30 | 高中 | 液化气类从业人员 |
| ... |  |  |  |  |  |