## 附件八

工程竣工验收报告（消防）——钢结构防火喷涂工程

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  | 涂层展开总面积（m2） |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 工程基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢结构防火涂料工程施工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑名称 |  |  | 涂刷部位 |  |  | 设计耐火极限 |  |  | 涂料类型 |  |  |  |  |  | 涂刷厚度（mm） |  |  | 涂刷面积 （m2） |  | 选用产品（序号） |  | 施工起止日期 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室内/室外型 |  |  |  | 膨胀/非膨胀型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1号楼 |  |  | 柱 |  |  | 3.0h |  |  | 室内 |  |  |  | 非膨胀 |  | 15 |  |  | 1200 |  | 1 |  | 2018.9-2018.10 |  |  |  |
| 选用产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 产品型号 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 认证类型及证书编号 |  |  |  |  | 有效期 |  | 产品参数 （耐火极限与其对应厚度） |  |  |  |  | 使用数量（吨） |  |
| 1 | 室内后行钢结构防火涂料 |  |  | WH（SST-1） |  |  | 浙江余江防火材料有限公司 |  |  |  |  | No:2015081809000755 |  |  |  |  | 2018.5至2020.7 |  | 涂层厚度15mm，耐火极限3h |  |  |  |  | 7吨 |  |
| 相关单位意见 |  |  |  |  | 建设单位 （盖章） 负责人签字 |  |  |  |  | 设计单位 （盖章） 负责人签字 |  |  |  |  |  | 施工单位 （盖章） 负责人签字 |  |  |  |  | 监理单位 （盖章） 负责人签字 |  |  |  |  |