## 附件九

消防产品清单（样张）

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 生产单位 | 使用部位 | 市场准入证明资料的名称和编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋泵 | XBD100-250A | 3 | 上海东方泵业有限公司 | 主楼地下室 | 检验报告NO0630344 |
| 2 | 喷头 | T-ZSTZ15/68 | 1450 | 宁波北仑消防设备公司 | 各楼层 | 3C认证证书200708180300063 |
| 上述消防产品及具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料和装修材料均使用于此次申报验收的建设工程中，经我单位查验，上述产品、材料均具有符合国家规定的市场准入证明资料和产品合格证明，并按国家消防技术标准经一致性检查及性能检查合格。 监理单位签章、法定代表人签名或盖章 建设单位签章、法定代表人签名或盖章 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：按有关规定实行监理的建设工程，需要“监理单位签章、监理工程签名。